## Sheet1
QQ：543060174/327814406 | 咨询电话:010-61272284 400-090-1985 | 网址：http://www.stdbook.org | E-MAIL：gwbz@263.net
标准号 | 中文名 | 英文名 | 状态
NB/T 31053-2021 | 风电机组电气仿真模型验证规程 |  | 正常
NB/T 31024-2021 | 风力发电机组偏航盘式制动器 |  | 正常
NB/T 31023-2021 | 风力发电机组主轴盘式制动器 |  | 正常
GB/T 40082-2021 | 风力发电机组 传动链地面测试技术规范 |  | 正常
GB/T 25388.2-2021 | 风力发电机组 双馈式变流器 第2部分：试验方法 | Double-fed converter of wind turbine generator system - Part 2: Test method | 正常
GB/T 25388.1-2021 | 风力发电机组 双馈式变流器 第1部分：技术条件 | Double-fed converter of wind turbine generator system - Part 1: Technical condition | 正常
GB/T 25387.2-2021 | 风力发电机组 全功率变流器 第2部分：试验方法 | Full-power converter of wind turbine generator systems - Part 2: Test method | 正常
GB/T 25387.1-2021 | 风力发电机组 全功率变流器 第1部分：技术条件 | Full-power converter of wind turbine generator systems—Part 1:Technical condition | 正常
GB/T 25386.2-2021 | 风力发电机组 控制系统 第2部分：试验方法 | Wind turbine generator system variable speed constant frequency control system—Part 2:Test method | 正常
GB/T 25386.1-2021 | 风力发电机组 控制系统 第1部分：技术条件 | Wind turbine generator system variable speed constant frequency control system—Part 1:Technical condition | 正常
NB/T 10322-2019 | 海上风电场升压站运行规程 |  | 正常
NB/T 10321-2019 | 风电场监控系统技术规范 |  | 正常
NB/T 10319-2019 | 风力发电机组安全系统设计技术规范 |  | 正常
NB/T 10313-2019 | 风电场接入电力系统设计内容深度规定(附条文说明) |  | 正常
DL/T 793.6-2019 | 发电设备可靠性评价规程 第6部分:风力发电机组 |  | 正常
EN 61400-11-2018 | 风力涡轮机. 第11部分:噪声测量技术 (IEC 61400-11-2012+A1-2018); 德文版本EN 61400-11-2013+A1-2018 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques (IEC 61400-11:2012 + A1:2018); German version EN 61400-11:2013 + A1:2018 | 正常
EN 61400-11-2018 | 风力涡轮机. 第11部分:噪声测量技术 (IEC 61400-11-2012+A1-2018); 德文版本EN 61400-11-2013+A1-2018 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques (IEC 61400-11:2012 + A1:2018); German version EN 61400-11:2013 + A1:2018 | 正常
DIN EN 61400-11-2019 | 风力涡轮机. 第11部分:噪声测量技术 (IEC 61400-11-2012+A1-2018); 德文版本EN 61400-11-2013+A1-2018 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques (IEC 61400-11:2012 + A1:2018); German version EN 61400-11:2013 + A1:2018 | 正常
ISO 16079-1-2017 | 风力涡轮机的状态监测和诊断.第1部分:总则 | Condition monitoring and diagnostics of wind turbines - Part 1: General guidelines | 正常
GB/T 38174-2019 | 风能发电系统 风力发电场可利用率 |  | 正常
GB/T 37921-2019 | 高海拔型风力发电机组 |  | 正常
GB/T 37898-2019 | 风力发电机组 吊装安全技术规程 |  | 正常
GB/T 19068.3-2019 | 小型风力发电机组 第3部分:风洞试验方法 | Off-grid wind turbine generator system Part 3: Wind tunnel test methods | 正常
NB/T 31009-2019 | 海上风电场工程设计概算编制规定及费用标准 |  | 正常
NB/T 31008-2019 | 海上风电场工程概算定额 |  | 正常
NB/T 10218-2019 | 海上风电场风力发电机组基础维护技术规程 |  | 正常
NB/T 10217-2019 | 风力发电场生产准备导则 |  | 正常
NB/T 10215-2019 | 风力发电机组 测风传感器 |  | 正常
NB/T 10213-2019 | 风力发电机组 变桨滑环 |  | 正常
GB/T 37431-2019 | 风力发电机组 风轮叶片红外热像检测指南 |  | 正常
GB/T 37424-2019 | 海上风力发电机组 运行及维护要求 |  | 正常
GB/T 37257-2018 | 风力发电机组 机械载荷测量 |  | 正常
GB/T 36996-2018 | 风力发电机组用永磁盘式无铁芯发电机 |  | 正常
GB/T 36995-2018 | 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程 |  | 正常
GB/T 36994-2018 | 风力发电机组 电网适应性测试规程 |  | 正常
GB/T 25384-2018 | 风力发电机组 风轮叶片全尺寸结构试验 | Turbine blade of wind turbine generator systems Full-scale structural testing of rotor blades | 正常
GB/T 19115.1-2018 | 风光互补发电系统 第1部分:技术条件 | Off-grid type wind-solar photovoltaic hybrid generate electricity system of household-use Part 1: Technology condition | 正常
IEC 61400-11 Edition 3.1-2018 | 风轮发电机系统.第11部分:噪音测量技术 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques | 正常
IEC 61400-11 AMD 1-2018 | 风轮发电机系统.第11部分:噪音测量技术.修改件1 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques; Amendment 1 | 正常
EN 61400-25-5-2017 | 风力发电系统. 第25-5部分: 风力电厂监控用通信设备. 合格试验(IEC 61400-25-5-2017); 英文版本EN 61400-25-5-2017 | Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing (IEC 61400-25-5:2017); English version EN 61400-25-5:2017 | 正常
EN 61400-25-1-2017 | 风力发电系统. 第25-1部分: 风力发电厂监测和控制通信系统. 原理和模型总描述 (IEC 61400-25-1-2017); 德文版本 EN 61400-25-1-2017 | Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models (IEC 61400-25-1:2017); German version EN 61400-25-1:2017 | 正常
DIN CLC/TS 61400-26-3-2018 | 风能发电系统.第26-3部分:风力发电站的可用性(IEC/TS 61400-26-3-2016); 德文版本CLC/TS 61400-26-3-2017 | Wind energy generation systems - Part 26-3: Availability for wind power stations (IEC/TS 61400-26-3:2016); German version CLC/TS 61400-26-3:2017 | 正常
DIN EN 61400-25-5-2018 | 风力发电系统. 第25-5部分: 风力电厂监控用通信设备. 合格试验(IEC 61400-25-5-2017); 英文版本EN 61400-25-5-2017 | Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing (IEC 61400-25-5:2017); English version EN 61400-25-5:2017 | 正常
DIN EN 61400-25-1-2018 | 风力发电系统. 第25-1部分: 风力发电厂监测和控制通信系统. 原理和模型总描述 (IEC 61400-25-1-2017); 德文版本 EN 61400-25-1-2017 | Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models (IEC 61400-25-1:2017); German version EN 61400-25-1:2017 | 正常
BS EN 61400-25-5-2017 | 风力发电系统.风力电厂监控用通讯系统.符合性测试 | Wind energy generation systems. Communications for monitoring and control of wind power plants. Compliance testing | 正常
BS EN 61400-25-1-2017 | 风力发电系统.风力电厂监控用通信设备.原理和模型总描述 | Wind energy generation systems. Communications for monitoring and control of wind power plants. Overall description of principles and models | 正常
DIN CLC/TS 61400-26-2-2018 | 风力涡轮机.第26-2部分:风力涡轮机基于生产的可用性(IEC/TS 61400-26-2-2014);德文版本CLC/TS 61400-26-2-2017 | Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines (IEC/TS 61400-26-2:2014); German version CLC/TS 61400-26-2:2017 | 正常
NF C57-700-25-1-2017 | 风能发电系统. 第25-1部分: 风力发电厂监视和控制通信. 原理和模型的总体描述 | Wind energy generation systems - Part 25-1 : communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models | 正常
SN/T 3022-2011 | 进出口风力机械检验规程.通用要求 |  | 正常
NB/T 31002-2010 | 风力发电场监控系统通信-原则与模式 |  | 正常
JB/T 12239-2015 | 直流电源的回馈式老化测试方法 | Feedback-aging test methods for the DC power supply | 正常
JB/T 12238-2015 | 聚光光伏太阳能发电模组的测试方法 | Test method of concentrating photovoltaic solar power modules | 正常
JB/T 10425.2-2004 | 风力发电机组.偏航系统.第2部分:试验方法 | Yaw system of wind turbine generator systems Part 2:Test method | 正常
JB/T 10425.1-2004 | 风力发电机组.偏航系统.第1部分:技术条件 | Yaw system of wind turbine generator systems Part 1:Techology condition | 正常
JB/T 10405-2004 | 离网型风力发电机组.基础与联接技术条件 | Technical condition for foundation and linkage of off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10404-2004 | 离网型风力发电集中供电系统.运行管理规范 | Operation and management regulation for centralized power supply of off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10403-2004 | 离网型风力发电机组.塔架 | Tower for off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10401.2-2004 | 离网型风力发电机组.制动系统.第2部分:试验方法 | Braking system of off-grid wind turbine generator system Part 2:Test method | 正常
JB/T 10401.1-2004 | 离网型风力发电机组.制动系统.第1部分:技术条件 | Braking system of off-grid wind turbine generator system Part 1:Tectnical condition | 正常
JB/T 10399-2004 | 离网型风力发电机组.风轮叶片 | Rotor blades for off grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10398-2004 | 离网型风力发电系统.售后技术服务规范 | After-sale technical service regulations for off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10397-2004 | 离网型风力发电机组.验收规范 | Testing regulations for off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10395-2004 | 离网型风力发电机组.安装规范 | Installing regulations for off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10194-2000 | 风力发电机组风轮叶片 | Rotor blades of wind turbine | 正常
JB/T 10427-2004 | 风力发电机组一般液压系统 | Generai hydraulic system of wind turbine generator systems | 正常
JB/T 10426.2-2004 | 风力发电机组.制动系统.第2部分:试验方法 | Braking system of wind turbine generator systems Part 2:Test methods | 正常
JB/T 10426.1-2004 | 风力发电机组.制动系统.第1部分:技术条件 | Braking system of wind turbine generator systems Part 1:Technical condition | 正常
JB/T 6939.2-2004 | 离网型风力发电机组用控制器.第2部分:试验方法 | Controller of off-grid wind turbine generator system Part 2:Test method | 正常
JB/T 6939.1-2004 | 离网型风力发电机组用控制器.第1部分:技术条件 | Controller of off-grid wind turbine generator system Part 1:Technical condition | 正常
GB/T 36490-2018 | 风力发电机组 防雷装置检测技术规范 | Wind turbines.Technical specification of lightning protection system inspection | 正常
GB/T 19071.2-2018 | 风力发电机组 异步发电机 第2部分:试验方法 | Wind turbines.Asynchronous generatorg.Part 2:Testing methods | 正常
GB/T 36237-2018 | 风力发电机组 电气仿真模型 | Wind turbines.Electrical simulation models | 正常
GB/T 25389.2-2018 | 风力发电机组 永磁同步发电机 第2部分:试验方法 | Wind turbines.Permanent magnet synchronous generator.Part 2: Testing methods | 正常
GB/T 19071.1-2018 | 风力发电机组 异步发电机 第1部分:技术条件 | Wind turbines.Asynchronous generator.Part 1:Technical conditions | 正常
BS EN 61400-23-2014 | 风力涡轮机.发动机转子叶片的全尺寸结构试验 | Wind turbines. Full-scale structural testing of rotor blades | 正常
BS EN 61400-2-2014 | 风轮机.小型风轮 | Wind turbines. Small wind turbines | 正常
BS EN 61400-13-2016 | 风轮发电机.机械载荷测量 | Wind turbines. Measurement of mechanical loads | 正常
BS EN 61400-11-2013 | 风力涡轮机. 噪音测量技术 | Wind turbines. Acoustic noise measurement techniques | 正常
BS EN 61400-4-2013 | 风力涡轮机.风力涡轮机变速箱设计要求 | Wind turbines. Design requirements for wind turbine gea | 正常
BS EN 61400-12-2-2013 | 风力涡轮机.基于发动机舱风速测定风力涡轮发电机的动力性能 | Wind turbines. Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry | 正常
BS EN 61400-1-2005+A1-2010 | 风力涡轮机.设计要求 | Wind turbines. Design requirements | 正常
BS DD IEC/TS 61400-26-1-2011 | 风轮机.风机发电机组的时基可用性 | Wind turbines. Time-based availability for wind turbine generating systems | 正常
BS EN 61400-24-2010 | 风力涡轮机.避雷保护 | Wind turbines. Lightning protection | 正常
BS EN 61400-25-2-2015 | 风力涡轮机.风力电厂监控用通讯系统.信息模型 | Wind turbines. Communications for monitoring and control of wind power plants. Information models | 正常
BS EN 61400-22-2011 | 风力发电机.一致性试验和认证 | Wind turbines. Conformity testing and certification | 正常
BS EN 61400-25-3-2015 | 风力涡轮机.风力电厂监控用通讯系统.信息交换模型 | Wind turbines. Communications for monitoring and control of wind power plants. Information exchange models | 正常
PD CLC/TR 50373-2004 | 风力涡轮机.电磁兼容性 | Wind turbines - Electromagnetic compatibility | 正常
BS EN 61400-3-2009 | 风力涡轮机.第3部分:海上风力涡轮机的设计要求 | Wind turbines —Part 3: Design requirements for offshorewind turbines | 正常
BS EN 61400-25-4-2017 | 风力发电系统.风力设备监控和控制用通信.通信轮廓的绘图 | Wind energy generation systems. Communications for monitoring and control of wind power plants. Mapping to communication profile | 正常
BS EN 61400-12-1-2017 | 风力发电系统.风轮发电的动力性能测量 | Wind power generation systems. Power performance measurement of electricity producing wind turbines | 正常
BS EN 61400-25-6-2017 | 风力发电系统.风力电厂监控用通讯系统.状态监测的逻辑节点级别和数据级别 | Wind energy generation systems. Communications for monitoring and control of wind power plants. Logical node classes and data classes for condition monitoring | 正常
BS EN 61400-27-1-2015 | 风力涡轮机. 电气仿真模型. 风力涡轮机 | Wind turbines. Electrical simulation models. Wind turbines | 正常
BS EN 61400-21-2008 | 风力涡轮机.网格连接风力涡轮机动力质量特性的测量和评估 | Wind turbines —Part 21: Measurement and assessment of power qualitycharacteristics of grid connected wind turbines | 正常
BS EN 61400-25-5-2007 | 风力涡轮机.风力电厂监控用通讯系统.一致性测试 | Wind turbines - Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing | 正常
BS EN 61400-25-1-2007 | 风力涡轮机.风力电厂监控用通信设备.原理和模型总描述 | Wind turbines - Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models | 正常
BS DD IEC/TS 61400-14-2006 | 风轮机.表面声功率级和音调值声明 | Wind turbines - Declaration of apparent sound power level and tonality values | 正常
BS EN 45510-5-3-1998 | 发电站设备采购指南.风力涡轮机 | Guide for the procurement of power station equipment - Wind turbines | 正常
PD IEC WT 01-2001 | 风力涡轮机的符合性测试和认证用IEC系统.规则和程序 | IEC system for conformity testing and certification of wind turbines. Rules and procedures | 正常
EN 61400-13-2016 | 风轮发电机.第13部分:机械载荷测量(IEC 61400-13-2015);德文版本EN 61400-13-2016 | Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads (IEC 61400-13:2015); German version EN 61400-13:2016 | 正常
EN 61400-25-2-2015 | 风力涡轮机.第25-2部分:风力发电站的监测和控制用通信.信息模型(IEC 61400-25-2-2015).英文版本EN 61400-25-2-2015 | Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models (IEC 61400-25-2:2015); English version EN 61400-25-2:2015 | 正常
EN 61400-25-3-2015 | 风力涡轮机.第25-3部分:风力发电站的监测和控制用通信.信息交换模型(IEC 61400-25-3-2015).英文版本EN 61400-25-3-2015 | Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models (IEC 61400-25-3:2015); English version EN 61400-25-3:2015 | 正常
EN 61400-27-1-2015 | 风力涡轮机.第27-1部分:电气仿真模型.风力涡轮机(IEC 61400-27-1-2015).德文版本EN 61400-27-1-2015 | Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbines (IEC 61400-27-1:2015); German version EN 61400-27-1:2015 | 正常
EN 61400-23-2014 | 风力涡轮机. 第23部分: 旋转叶片的全尺寸结构试验 (IEC 61400-23-2014); 德文版本EN 61400-23-2014 | Wind turbines - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades (IEC 61400-23:2014); German version EN 61400-23:2014 | 正常
EN 61400-12-2-2013 | 风力涡轮机. 第12-2部分:基于机舱测速法的发电风力涡轮机的电力性能 (IEC 61400-12-2-2013); 德文版本EN 61400-12-2-2013 | Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry (IEC 61400-12-2:2013); German version EN 61400-12-2:2013 | 正常
EN 61400-12-1-2017 | 风力发电系统.第12部分:风轮发电的动力性能测试(IEC 61400-12-1-2017);德文版本EN 61400-12-1-2017 | Wind power generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines (IEC 61400-12-1:2017); German version EN 61400-12-1:2017 | 正常
EN 61400-4-2013 | 风力涡轮机.第4部分:风力涡轮机变速箱设计要求(IEC 61400-4-2012).德文版本EN 61400-4-2013 | Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes (IEC 61400-4:2012); German version EN 61400-4:2013 | 正常
EN 61400-11-2013 | 风力涡轮机. 第11部分:噪声测量技术 (IEC 61400-11-2012); 德文版本EN 61400-11-2013 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques (IEC 61400-11:2012); German version EN 61400-11:2013 | 正常
EN 61400-25-6-2011 | 风力涡轮机.第25-6部分:风力发电厂监控用通讯设备.状态监控用逻辑节点类和数据类(IEC 61400-25-6-2010);英文版本EN 61400-25-6-2011 | Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring (IEC 61400-25-6:2010); English version EN 61400-25-6:2011 | 正常
EN 61400-22-2011 | 风力涡轮机.第22部分:合格试验和认证(IEC 61400-22-2010);德文版本EN 61400-22-2011 | Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification (IEC 61400-22:2010); German version EN 61400-22:2011 | 正常
EN 61400-1-2010 | 风力发电机组.第1部分:设计要求(IEC 61400-1-2005 + A1-2010);德文版本EN 61400-1-2005 + A1-2010 | Wind turbines - Part 1: Design requirements (IEC 61400-1:2005 + A1:2010); German version EN 61400-1:2005 + A1:2010 | 正常
EN 61400-24-2010 | 风力涡轮机.第24部分:避雷保护(IEC 61400-24-2010).德文版本EN 61400-24-2010 | Wind turbines - Part 24: Lightning protection (IEC 61400-24:2010); German version EN 61400-24:2010 | 正常
EN 61400-21-2008 | 风力涡轮机 第21部分:网格连接式风力涡轮机动力质量特性的测量和评估 | Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines (IEC 61400-21:2008); German version EN 61400-21:2008 | 正常
EN 61400-25-4-2008 | 风力涡轮机 第25-4部分:风力发电厂的监测和控制用通信 绘图到通信轮廓 | Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile (IEC 61400-25-4:2008); English version EN 61400-25-4:2008 | 正常
EN 61400-3-2009 | 风力涡轮机.第3部分:离岸风力涡轮机的设计要求(IEC 61400-3-2009).德文版本EN 61400-3-2009 | Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines (IEC 61400-3:2009); German version EN 61400-3:2009 | 正常
EN 61400-25-1-2007 | 风力涡轮机.第25-1部分:风力电厂监控用通信设备.原理和模型总描述 | Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models (IEC 61400-25-1:2006); German version EN 61400-25-1:2007 | 正常
EN 61400-25-5-2007 | 风力涡轮机.第25-5部分:风力电厂监控用通信设备.合格性测试 | Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing (IEC 61400-25-5:2006); German version EN 61400-25-5:2007, text in English | 正常
EN 50308-2004 | 风力涡轮机.防护措施.设计、操作和维修的要求 | Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance; German version EN 50308:2004 | 正常
ANSI/UL 6142-2012 | 小型风力发电机系统的安全性标准 | UL Standard for Safety Small Wind Turbine Systems (First Edition; Reprint with revisions through and including February 22@ 2018) | 正常
ANSI/AGMA/AWEA 6006-A03-2004 | 风力涡轮机用变速箱的设计和规范标准 | Standard for Design and Specification of Gearboxes for Wind Turbines | 正常
IEC 61400-27-1-2015 | 风力涡轮机. 第27-1部分: 电气仿真模型. 风力涡轮机 | Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbines | 正常
IEC/TS 61400-26-2-2014 | 风力涡轮机.第26-2部分:风力涡轮机生产可用性 | Wind turbines - Part 26-2: Production-based availability for wind turbines | 正常
IEC 61400-23-2014 | 风力涡轮机. 第23部分: 旋转叶片的全尺寸结构试验 | Wind turbines - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades | 正常
IEC 61400-1 Edition 3.1-2014 | 风力涡轮机. 第1部分: 设计要求 | Wind turbines - Part 1: Design requirements | 正常
IEC 61400-2-2013 | 风力涡轮机. 第2部分: 小型风力涡轮机 | Wind turbines - Part 2: Small wind turbines | 正常
IEC 61400-24-2010 | 风力涡轮机.第24部分:避雷保护 | Wind turbines - Part 24: Lightning protection | 正常
IEC 61400-11-2012 | 风轮发电机系统.第11部分:噪音测量技术 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques | 正常
IEC 61400-25-5-2017 | 风力发电系统.第25-5部分:风力电厂监控用通信设备.合格试验 | Wind energy generation systems - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Compliance testing | 正常
IEC/TS 61400-26-1-2011 | 风力涡轮机.第26-1部分:风力涡轮机发电系统的时间有效性 | Wind turbines - Part 26-1: Time-based availability for wind turbine generating systems | 正常
IEC 61400-1 AMD 1-2010 | 修改件1.风力涡轮机.第1部分:设计要求 | Wind turbines - Part 1: Design requirements | 正常
IEC 61400-22-2010 | 风力涡轮机.第22部分:合格试验和认证 | Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification | 正常
IEC 61400-12-2-2013 | 风力涡轮机.第12-2部分:基于发动机舱风速测定的风力涡轮发电机的动力性能 | Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry | 正常
IEC 61400-3-2009 | 风力涡轮机.第3部分:海上风力涡轮机的设计要求 | Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines | 正常
IEC 61400-21-2008 | 风力涡轮机.第21部分:并网风力涡轮机的功率质量特性的测量和评估 | Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines | 正常
IEC 60050-415-1999 | 国际电工词汇 第415部分:风轮发电机系统 | International Electrotechnical Vocabulary - Part 415: Wind turbine generator systems | 正常
IEC 61400-25-1-2017 | 风力发电系统.第25-1部分:风力发电厂监测和控制通信系统.原理和模型总描述 | Wind energy generation systems - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models | 正常
IEC 61400-1-2007 | 风力涡轮机.第1部分:设计要求 | Wind turbines - Part 1: Design requirements | 正常
IEC 61400-4-2012 | 风力涡轮机.第4部分:风力涡轮机变速箱设计要求 | Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes | 正常
IEC 61400-25-4-2016 | 风力发电系统.第25-4部分:风力发电厂的监测和控制用通信.绘图到通信轮廓 | Wind energy generation systems - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile | 正常
IEC 61400-12-1-2017 | 风力发电系统.第12部分:风轮发电的动力性能测试 | Wind energy generation systems - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines | 正常
IEC 61400-25-6-2016 | 风力发电系统.第25-6部分:风力电厂监控用通信设备.情况监控用逻辑节点类和数据类 | Wind energy generation systems - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring | 正常
IEC/TS 61400-26-3-2016 | 风力发电系统. 第26-3部分: 风力发电站的可用性 | Wind energy generation systems - Part 26-3: Availability for wind power stations | 正常
IEC 61400-12-2 CORR 1-2016 | 风力涡轮机. 第12-2部分: 基于发动机舱风速测定的风力涡轮发电机的动力性能; 勘误表1 | Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry; Corrigendum 1 | 正常
IEC 61400-25-3-2015 | 风力涡轮机.第25-3部分:风力发电厂监测和控制的通信系统.信息交换模型 | Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models | 正常
IEC 61400-25-2-2015 | 风力涡轮机.第25-2部分:风力发电厂监测和控制的通信系统.信息模型 | Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models | 正常
IEC 61400-13-2015 | 风力发电机.第13部分:机械负载的测量 | Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads | 正常
IEC 61400-1 Edition 3.1 CORR 1-2016 | 风力涡轮机. 第1部分: 设计要求; 勘误表1 | Wind turbines - Part 1: Design requirements; Corrigendum 1 | 正常
DIN EN 61400-13-2017 | 风轮发电机.第13部分:机械载荷测量(IEC 61400-13-2015);德文版本EN 61400-13-2016 | Wind turbines - Part 13: Measurement of mechanical loads (IEC 61400-13:2015); German version EN 61400-13:2016 | 正常
DIN EN 61400-25-2-2016 | 风力涡轮机.第25-2部分:风力发电站的监测和控制用通信.信息模型(IEC 61400-25-2-2015).英文版本EN 61400-25-2-2015 | Wind turbines - Part 25-2: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information models (IEC 61400-25-2:2015); English version EN 61400-25-2:2015 | 正常
DIN EN 61400-25-3-2016 | 风力涡轮机.第25-3部分:风力发电站的监测和控制用通信.信息交换模型(IEC 61400-25-3-2015).英文版本EN 61400-25-3-2015 | Wind turbines - Part 25-3: Communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models (IEC 61400-25-3:2015); English version EN 61400-25-3:2015 | 正常
DIN IEC/TS 61400-26-3-2017 | 风能发电系统. 第26-3部分: 风力发电站的可用性(IEC/TS 61400-26-3-2016) | Wind energy generation systems - Part 26-3: Availability for wind power stations (IEC/TS 61400-26-3:2016) | 正常
DIN EN 61400-27-1-2016 | 风力涡轮机.第27-1部分:电气仿真模型.风力涡轮机(IEC 61400-27-1-2015).德文版本EN 61400-27-1-2015 | Wind turbines - Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbines (IEC 61400-27-1:2015); German version EN 61400-27-1:2015 | 正常
DIN EN 61400-23-2014 | 风力涡轮机. 第23部分: 旋转叶片的全尺寸结构试验 (IEC 61400-23-2014); 德文版本EN 61400-23-2014 | Wind turbines - Part 23: Full-scale structural testing of rotor blades (IEC 61400-23:2014); German version EN 61400-23:2014 | 正常
DIN EN 61400-12-2-2014 | 风力涡轮机. 第12-2部分:基于机舱测速法的发电风力涡轮机的电力性能 (IEC 61400-12-2-2013); 德文版本EN 61400-12-2-2013 | Wind turbines - Part 12-2: Power performance of electricity-producing wind turbines based on nacelle anemometry (IEC 61400-12-2:2013); German version EN 61400-12-2:2013 | 正常
DIN EN 61400-12-1-2017 | 风力发电系统.第12部分:风轮发电的动力性能测试(IEC 61400-12-1-2017);德文版本EN 61400-12-1-2017 | Wind power generation systems - Part 12-1: Power performance measurement of electricity producing wind turbines (IEC 61400-12-1:2017); German version EN 61400-12-1:2017 | 正常
DIN EN 61400-4-2013 | 风力涡轮机.第4部分:风力涡轮机变速箱设计要求(IEC 61400-4-2012).德文版本EN 61400-4-2013 | Wind turbines - Part 4: Design requirements for wind turbine gearboxes (IEC 61400-4:2012); German version EN 61400-4:2013 | 正常
DIN EN 61400-11-2013 | 风力涡轮机. 第11部分:噪声测量技术 (IEC 61400-11-2012); 德文版本EN 61400-11-2013 | Wind turbines - Part 11: Acoustic noise measurement techniques (IEC 61400-11:2012); German version EN 61400-11:2013 | 正常
DIN EN 61400-25-6-2011 | 风力涡轮机.第25-6部分:风力发电厂监控用通讯设备.状态监控用逻辑节点类和数据类(IEC 61400-25-6-2010);英文版本EN 61400-25-6-2011 | Wind turbines - Part 25-6: Communications for monitoring and control of wind power plants - Logical node classes and data classes for condition monitoring (IEC 61400-25-6:2010); English version EN 61400-25-6:2011 | 正常
DIN EN 61400-22-2011 | 风力涡轮机.第22部分:合格试验和认证(IEC 61400-22-2010);德文版本EN 61400-22-2011 | Wind turbines - Part 22: Conformity testing and certification (IEC 61400-22:2010); German version EN 61400-22:2011 | 正常
DIN EN 61400-1-2011 | 风力发电机组.第1部分:设计要求(IEC 61400-1-2005 + A1-2010);德文版本EN 61400-1-2005 + A1-2010 | Wind turbines - Part 1: Design requirements (IEC 61400-1:2005 + A1:2010); German version EN 61400-1:2005 + A1:2010 | 正常
DIN EN 61400-24-2011 | 风力涡轮机.第24部分:避雷保护(IEC 61400-24-2010).德文版本EN 61400-24-2010 | Wind turbines - Part 24: Lightning protection (IEC 61400-24:2010); German version EN 61400-24:2010 | 正常
DIN EN 61400-3-2010 | 风力涡轮机.第3部分:离岸风力涡轮机的设计要求(IEC 61400-3-2009).德文版本EN 61400-3-2009 | Wind turbines - Part 3: Design requirements for offshore wind turbines (IEC 61400-3:2009); German version EN 61400-3:2009 | 正常
DIN EN 61400-21-2009 | 风力涡轮机 第21部分:网格连接式风力涡轮机动力质量特性的测量和评估 | Wind turbines - Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines (IEC 61400-21:2008); German version EN 61400-21:2008 | 正常
DIN EN 61400-25-4-2009 | 风力涡轮机 第25-4部分:风力发电厂的监测和控制用通信 绘图到通信轮廓 | Wind turbines - Part 25-4: Communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile (IEC 61400-25-4:2008); English version EN 61400-25-4:2008 | 正常
DIN EN 50308 Berichtigung 1-2008 | 风力涡轮机.保护措施.设计、操作和维护用要求.技术勘误DIN EN 50308(VDE 0127-100)-2005-03 | Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance; German version EN 50308:2004, Corrigendum to DIN EN 50308 (VDE 0127-100):2005-03; German version CENELEC-Cor. :2005 to EN 50308:2004 | 正常
DIN EN 61400-25-1-2007 | 风力涡轮机.第25-1部分:风力电厂监控用通信设备.原理和模型总描述 | Wind turbines - Part 25-1: Communications for monitoring and control of wind power plants - Overall description of principles and models (IEC 61400-25-1:2006); German version EN 61400-25-1:2007 | 正常
DIN EN 61400-25-5-2007 | 风力涡轮机.第25-5部分:风力电厂监控用通信设备.合格性测试 | Wind turbines - Part 25-5: Communications for monitoring and control of wind power plants - Conformance testing (IEC 61400-25-5:2006); German version EN 61400-25-5:2007, text in English | 正常
DIN EN 50308-2005 | 风力涡轮机.防护措施.设计、操作和维修的要求 | Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance; German version EN 50308:2004 | 正常
JIS C1400-1-2017 | 风力涡轮发电机系统.第1部分:设计要求 | Wind Energy Generation systems -- Part 1: Design requirements | 正常
JIS C1400-11-2017 | 风力涡轮发电机系统.第11部分:噪声测量技术 | Wind Energy Generation systems -- Part 11: Acoustic noise measurement techniques | 正常
JIS C1400-24-2014 | 风力涡轮机. 第24部分: 雷电保护 | Wind turbines -- Part 24: Lightning protection | 正常
JIS C1400-22-2014 | 风力涡轮机. 第22部分: 合格试验与认证 | Wind turbines -- Part 22: Conformity testing and certification | 正常
JIS C1400-3-2014 | 风力涡轮机. 第3部分: 海上风力涡轮机的设计要求 | Wind turbines -- Part 3: Design requirements for offshore wind turbines | 正常
JIS C1400-2-2010 | 风力涡轮机.第2部分:小型风力涡轮机设计要求 | Wind turbines -- Part 2: Design requirements for small wind turbines | 正常
JIS C1400-12-1-2010 | 风力涡轮机.第12-1部分:电力生产风力涡轮机动力性能测量 | Wind turbines -- Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines | 正常
JIS C1400-21 ERRATUM 1-2007 | 勘误表 | ERRATUM | 正常
JIS C1400-0-2005 | 风力涡轮发电机系统.第0部分:风力涡轮发电机系统术语汇编 | Wind turbine generator systems -- Part 0: Glossary of terms for wind turbine generator system | 正常
JIS C1400-21-2005 | 风力涡轮发电机系统.第21部分:网格连接风力涡轮机的发电质量特性的测量和评定 | Wind turbine generator systems -- Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines | 正常
NF C57-700-25-4-2017 | 风能发电系统. 第25-4部分: 风电厂监测和控制通信. 通信配置文件映像 | Wind energy generation systems - Part 25-4 : communications for monitoring and control of wind power plants - Mapping to communication profile | 正常
NF C57-700-13-2017 | 风力涡轮机. 第13部分: 机械载荷测量 | Wind turbines - Part 13 : measurement of mechanical loads | 正常
NF C57-700-1/A1-2015 | 风力涡轮机. 第1部分: 设计要求 | Wind turbines - Part 1 : design requirements | 正常
NF C57-700-2-2014 | 风力涡轮机.第2部分:小型风力涡轮机 | Wind turbines - Part 2 : small wind turbines | 正常
NF C57-700-12-1-2017 | 风力发电系统.第12-1部分:电力生产风力涡轮机的动力性能测试 | Wind energy generation systems - Part 12-1 : power performance measurements of electricity producing wind turbines | 正常
NF C57-700-25-3-2016 | 风力涡轮机. 第25-3部分: 风电厂监测和控制通信. 信息交换模型 | Wind turbines - Part 25-3 : communications for monitoring and control of wind power plants - Information exchange models | 正常
NF C57-700-25-2-2016 | 风力涡轮机. 第25-2部分: 风电厂监测和控制通信. 信息模型 | Wind turbines - Part 25-2 : communications for monitoring and control of wind power plants - Information models | 正常
NF C57-700-3-2009 | 风力涡轮机.第3部分:海上风力涡轮机的设计要求 | Wind turbines - Part 3 : design requirements for offshore wind turbines. | 正常
NF C57-700-27-1-2015 | 风力涡轮机. 第27-1部分: 电气仿真模型. 风力涡轮机 | Wind turbines - Part 27-1 : electrical simulation models - Wind turbines | 正常
NF C57-700-12-1-2006 | 风力涡轮机.第12-1部分:电力生产风力涡轮机的动力性能测试 | Wind turbines - Part 12-1 : power performance measurements of electricity producing wind turbines. | 正常
NF C57-700-12-2006 | 风轮发电机系统.第12部分:风轮机动力性能试验 | Wind turbine generator systems - Part 12 : wind turbines power performance testing. | 正常
NF C57-700-1-2006 | 风轮发电机.第1部分:安全要求 | Wind turbines - Part 1 : design requirements. | 正常
NF C57-700-11/A1-2006 | 风轮发电机系统.第11部分:声噪音测量技术 | Wind turbine generator systems - Part 11 : acoustic noise measurement techniques. | 正常
NF C57-703-2004 | 风力涡轮机.保护方法.设计、操作和维修的要求 | Wind turbines - Protective measures - Requirements for design, operation and maintenance. | 正常
NF C57-700-21-2002 | 风轮发电系统.第21部分:栅极连接风轮的电力质量特性的测量和评估 | Wind turbine generator systems - Part 21 : measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines. | 正常
NF C57-700-11-2004 | 风轮发电机系统.第11部分:噪音测量技术 | Wind turbine generator systems - Part 11 : acoustic noise measurement techniques. | 正常
NF C57-700-2-2004 | 风力涡轮机发电机设备.第2部分:小型风力涡轮机的安全 | Wind turbine generator systems - Part 2 : safety of small wind turbines. | 正常
NF C01-415-1999 | 电工词汇.第415章:风力涡轮发电系统 | Electrotechnical Vocabulary - chapter 415 : wind turbine generator systems. | 正常
NF E50-001-1956 | 风力充电机组.小功率风力发电机 | Wind chargers. Low-rated aerogenerators. | 正常
NF C57-700-12-2-2013 | 风力涡轮机. 第12-2部分: 基于发动机舱风速测定的风力涡轮发电机的动力性能 | Wind turbines - Part 12-2 : power performance of electricity producing wind turbines based on nacelle anemometry | 正常
NF C57-700-21-2009 | 风力涡轮机.第21部分:并网风力涡轮机的功率质量特性的测量和评估 | Wind turbines - Part 21 : measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected wind turbines. | 正常
NF C57-700-22-2011 | 风力涡轮机.第22部分:合格测试和认证 | Wind turbines - Part 22 : conformity testing and certification. | 正常
UL SUBJECT 6141-2009 | 风力发电机变流器和互连系统设备的调查大纲 (议题1) | OUTLINE OF INVESTIGATION FOR WIND TURBINE CONVERTERS AND INTERCONNECTION SYSTEMS EQUIPMENT (Issue 1) | 正常
UL SUBJECT 6140-2009 | 风力发电系统的调查大纲 (议题1) | OUTLINE OF INVESTIGATION FOR WIND TURBINE GENERATING SYSTEMS (Issue 1) | 正常
UL SUBJECT 3200-2008 | 发动机和涡轮发电机性能测试的调查大纲 (议题2) | OUTLINE OF INVESTIGATION FOR PERFORMANCE TESTING OF ENGINE AND TURBINE GENERATORS (Issue 2) | 正常
UL 6142-2012 | 小型风力发电机系统的安全性标准 | UL Standard for Safety Small Wind Turbine Systems (First Edition; Reprint with revisions through and including February 22@ 2018) | 正常
GB/T 19068.1-2017 | 小型风力发电机组 第1部分:技术条件 | Small wind turbines.Part 1: Technical condition | 正常
GB/T 19068.2-2017 | 小型风力发电机组 第2部分:试验方法 | Small wind turbines.Part 2:Test method | 正常
GB/T 35204-2017 | 风力发电机组 安全手册 |  | 正常
GB/T 35207-2017 | 电励磁直驱风力发电机组 | Electric excitation direct drive wind turbines | 正常
GB/T 19568-2017 | 风力发电机组 装配和安装规范 | Wind turbines.Assembling and installation regulation | 正常
GB/Z 35482-2017 | 风力发电机组 时间可利用率 | Wind turbines.Time-based availability | 正常
GB/Z 35483-2017 | 风力发电机组 发电量可利用率 | Wind turbines.Production-based availability | 正常
GB/T 10760.2-2017 | 小型风力发电机组用发电机 第2部分:试验方法 | Generator of small wind turbines.Part 2:Testing methods | 正常
GB/T 10760.1-2017 | 小型风力发电机组用发电机 第1部分:技术条件 | Generator of small wind turbines.Part 1:Technical condition | 正常
GB/T 34524-2017 | 风力发电机组 主轴 | Wind turbines.Shaft | 正常
GB/T 34521-2017 | 小型风力发电机组用控制器 | Controller of small wind turbines | 正常
GB/T 19070-2017 | 失速型风力发电机组 控制系统 试验方法 | Stall regulation wind turbines.Control system.Test method | 正常
GB/T 19069-2017 | 失速型风力发电机组 控制系统 技术条件 | Stall regulation wind turbines.Control system.Technical condition | 正常
GB/T 33628-2017 | 风力发电机组 高强螺纹连接副安装技术要求 |  | 正常
GB/T 35792-2018 | 风力发电机组 合格测试及认证 | Wind turbines.Conformity testing and certification | 正常
GB/T 35854-2018 | 风力发电机组及其组件机械振动测量与评估 | Mechanical vibration measurement and evaluation for the wind turbines and their components | 正常
GB/T 22516-2015 | 风力发电机组 噪声测量方法 | Wind turbine generators systems.Acoustic noise measurement techniques | 正常
GB/T 31997-2015 | 风力发电场项目建设工程验收规程 | Codes of construction acceptance on wind power plant project | 正常
GB/T 32128-2015 | 海上风电场运行维护规程 | Codes on operation and maintenance of offshore wind farm | 正常
GB/T 30966.6-2015 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第6部分:状态监测的逻辑节点类和数据类 |  | 正常
GB/T 30966.5-2015 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第5部分:一致性测试 | Wind turbines.Communications for monitoring and control of wind power plants.Part 5:Conformance testing | 正常
GB/T 31519-2015 | 台风型风力发电机组 | Wind turbine generator system under typhoon condition | 正常
GB/T 31518.2-2015 | 直驱永磁风力发电机组 第2部分:试验方法 | Direct-drive permanent magnet type wind turbine generator system.Part 2: Test method | 正常
GB/T 31518.1-2015 | 直驱永磁风力发电机组 第1部分:技术条件 | Direct-drive permanent magnet type wind turbine generator system.Part 1:Technical condition | 正常
GB/T 31517-2015 | 海上风力发电机组 设计要求 | Design requirements for offshore wind turbines | 正常
GB/T 30966.4-2014 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第4部分:映射到通信规约 | Wind turbines.Communications for monitoring and control of wind power plants.Part 4: Mapping to communication profile | 正常
GB/T 30966.3-2014 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第3部分:信息交换模型 | Wind turbines.Communications for monitoring and control of wind power plants.Part 3:Information exchange models | 正常
GB/T 30966.2-2014 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第2部分:信息模型 | Wind turbines.Communications for monitoring and control of wind power plants.Part 2:Information models | 正常
GB/T 30966.1-2014 | 风力发电机组 风力发电场监控系统通信 第1部分:原则与模型 | Wind turbines.Communications for monitoring and control of wind power plants.Part 1: Overall description of principles and models | 正常
GB/T 29760-2013 | 风力发电复合材料机舱罩 | Nacelle cover of composites for wind power | 正常
GB/T 29543-2013 | 低温型风力发电机组 | Wind turbine generator systems for cold environments | 正常
GB/T 18451.2-2012 | 风力发电机组.功率特性测试 | Power performance measurements of electricity producing wind turbines | 正常
GB/T 18451.1-2012 | 风力发电机组.设计要求 | Wind tuibine generator systems.Design requirements | 正常
GB/T 19963-2011 | 风电场接入电力系统技术规定 | Technical rule for connecting wind farm to power system | 正常
GB/T 19072-2010 | 风力发电机组 塔架 | Tower of wind turbine generator system | 正常
GB/Z 25458-2010 | 风力发电机组 合格认证规则及程序 | Rules and procedures for conformity testing and certification of wind turbine generator system | 正常
GB/Z 25427-2010 | 风力发电机组 雷电防护 | Wind turbine generator systems.Lightning protection | 正常
GB/Z 25426-2010 | 风力发电机组 机械载荷测量 | Wind turbine generator systems measurement of mechanical loads | 正常
GB/Z 25425-2010 | 风力发电机组 公称视在声功率级和音值 | Declaration of apparent sound power level and tonality values for the wind turbine | 正常
GB/T 25391-2010 | 风力提水机组技术规范 | Technical specification of water-pumping wind-mill | 正常
GB/T 25390-2010 | 风力发电机组 球墨铸铁件 | Spheroidal graphite cast iron for wind turbine | 正常
GB/T 25389.2-2010 | 风力发电机组 低速永磁同步发电机 第2部分:试验方法 | Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator—Part 2:Testing methods | (作废)
GB/T 25389.1-2010 | 风力发电机组 低速永磁同步发电机 第1部分:技术条件 | Wind turbine low-speed permanent magnet synchronous generator—Part 1:Technical conditions | (作废)
GB/T 25388.2-2010 | 风力发电机组 双馈式变流器 第2部分:试验方法 | Double-fed converter of wind turbine generator system - Part 2: Test method | 正常
GB/T 25388.1-2010 | 风力发电机组 双馈式变流器 第1部分:技术条件 | Double-fed converter of wind turbine generator system - Part 1: Technical condition | 正常
GB/T 25387.2-2010 | 风力发电机组 全功率变流器 第2部分:试验方法 | Full-power converter of wind turbine generator systems - Part 2: Test method | 正常
GB/T 25387.1-2010 | 风力发电机组 全功率变流器 第1部分:技术条件 | Full-power converter of wind turbine generator systems—Part 1:Technical condition | 正常
GB/T 25386.2-2010 | 风力发电机组 变速恒频控制系统 第2部分:试验方法 | Wind turbine generator system variable speed constant frequency control system—Part 2:Test method | 正常
GB/T 25386.1-2010 | 风力发电机组 变速恒频控制系统 第1部分:技术条件 | Wind turbine generator system variable speed constant frequency control system—Part 1:Technical condition | 正常
GB/T 25385-2010 | 风力发电机组 运行及维护要求 | Operation and maintenance requirement for wind turbines | (作废)
GB/T 25384-2010 | 风力发电机组 风轮叶片全尺寸结构试验 | Turbine blade of wind turbine generator systems Full-scale structural testing of rotor blades | (作废)
GB/T 25383-2010 | 风力发电机组 风轮叶片 | Wind turbine generator system.Rotor blades | 正常
GB/T 25382-2010 | 离网型风光互补发电系统 运行验收规范 | Regulations for operational acceptance test of off-grid wind/solar hybrid generator system | 正常
GB/T 25381-2010 | 风力发电机组 系列型谱 | Genealogy of wind turbine generator system | 正常
GB/T 29494-2013 | 小型垂直轴风力发电机组 | Small vertical axis wind turbines | 正常
GB/T 17646-2013 | 小型风力发电机组 设计要求 | Design requirements for small wind turbines | (作废)
GB/T 23479.2-2009 | 风力发电机组.双馈异步发电机.第2部分:试验方法 | Wind turbine.Double-fed asynchronous generator.Part 2:Testing methods | 正常
GB/T 23479.1-2009 | 风力发电机组.双馈异步发电机.第1部分:技术条件 | Wind turbine.Double-fed asynchronous generator.Part 1:Technical specification | 正常
GB/T 13981-2009 | 小型风力机设计通用要求 | Design general requirements for small wind turbine | 正常
GB/T 22516-2008 | 风力发电机组 噪声测量方法 | Acoustic noise measurement techniques of wind turbine generators systems | (作废)
GB/T 21407-2008 | 双馈式变速恒频风力发电机组 | Doubly fed variable speed constant frequency wind turbine | (作废)
GB/T 21150-2007 | 失速型风力发电机组 | Stall regulation wind turbine generator system | 正常
GB 17646-1998 | 小型风力发电机组安全要求 |  | (作废)
GB 18451.1-2001 | 风力发电机组 安全要求 |  | (作废)
GB/Z 19963-2005 | 风电场接入电力系统技术规定 |  | (作废)
GB/T 19073-2008 | 风力发电机组 齿轮箱 | Gearbox of wind turbine generator system | (作废)
GB/T 20320-2006 | 风力发电机组 电能质量测量和评估方法 |  | (作废)
GB/T 20319-2006 | 风力发电机组 验收规范 | Code for acceptance of wind turbines generator systems | (作废)
GB/T 19960.2-2005 | 风力发电机组 第2部分;通用试验方法 | Wind turbine generator system.Part 2: General test method | 正常
GB/T 19960.1-2005 | 风力发电机组 第1部分;通用技术条什 | Wind turbine generator system.Part 1: General technical specification | 正常
GB/T 20320-2013 | 风力发电机组 电能质量测量和评估方法 | Measurement and assessment of power quality characteristics of wind turbines generator systems | 正常
GB/T 20319-2017 | 风力发电机组 验收规范 | Wind turbine generator systems.Specification for acceptance | 正常
GB/T 8116-1987 | 风力发电机组型式与基本参数 |  | (作废)
GB/T 2900.53-2001 | 电工术语 风力发电机组 | Electrotechnical terminology Wind turbine generator systems | 正常
GB/T 19568-2004 | 风力发电机组装配和安装规范 | Assembling and installation regulation for wind turbine generator systems | (作废)
GB/T 19068.2-2003 | 离网型风力发电机组 第2部分:试验方法 | Off-grid wind turbine generator system Part 2: Test method | (作废)
GB/T 19068.1-2003 | 离网型风力发电机组 第1部分:技术条件 | Off-grid wind turbine generator system--Part 1: technical condition | (作废)
GB/T 19115.2-2003 | 离网型户用风光互补发电系统 第2部分:试验方法 | Off-grid type wind-solar photovoltaic hybrid generate electricity system of household-use Part 2: Test methods | (作废)
GB/T 19115.1-2003 | 离网型户用风光互补发电系统 第1部分:技术条件 | Off-grid type wind-solar photovoltaic hybrid generate electricity system of household-use Part 1: Technology condition | (作废)
GB/T 18451.2-2003 | 风力发电机组 功率特性试验 |  | (作废)
GB/T 19073-2003 | 风力发电机组 齿轮箱 |  | (作废)
GB/T 19072-2003 | 风力发电机组 塔架 |  | (作废)
GB/T 19071.2-2003 | 风力发电机组 异步发电机 第2部分:试验方法 | Asynchronous generator for wind turbine generator systems Part2: Test method | (作废)
GB/T 19071.1-2003 | 风力发电机组 异步发电机 第1部分:技术条件 | Asynchronous generator for wind turbine generator systems Part 1: Technical condition | (作废)
GB/T 19070-2003 | 风力发电机组 控制器 试验方法 | Test method for electrical controller of wind turbine generator systems | (作废)
GB/T 19069-2003 | 风力发电机组 控制器 技术条件 | Technical condition for electrical controller of wind turbine generator systems | (作废)
GB/T 19068.3-2003 | 离网型风力发电机组 第3部分:风洞试验方法 | Off-grid wind turbine generator system Part 3: Wind tunnel test methods | (作废)
GB/T 18710-2002 | 风电场风能资源评估方法 | Methodology of wind energy resource assessment for wind farm | 正常
GB/T 18709-2002 | 风电场风能资源测量方法 | Methodology of wind energy resource measurement for wind farm | 正常
GB/T 13981-1992 | 风力机设计通用要求 |  | (作废)
GB/T 10760.2-2003 | 离网型风力发电机组用发电机 第2部分:试验方法 | Generator of off-grid wind generator system--Part2:Testing method | (作废)
GB/T 10760.1-2003 | 离网型风力发电机组用发电机 第1部分:技术条件 | Generator of off-grid wind generator system--Part1:Technical condition | (作废)
NB/T 31144-2018 | 风力发电机组 液压盘式制动器制动块 |  | 正常
NB/T 31133-2018 | 海上风电场风力发电机组混凝土基础防腐蚀技术规范 |  | 正常
NB/T 31132-2018 | 风力发电场电能质量技术监督规程 |  | 正常
NB/T 31131-2018 | 风力发电场测量技术监督规程 |  | 正常
NB/T 31130-2018 | 风力发电场设备润滑技术监督规程 |  | 正常
NB/T 31129-2018 | 风力发电机组振动状态评价导则 |  | 正常
NB/T 31099-2016 | 风力发电场无功配置及电压控制技术规定 |  | 正常
NY/T 3022-2016 | 离网型风力发电机组运行质量及安全检测规程 | Specification for off-grid wind turbine performance and safety testing | 正常
SN/T 4385-2015 | 进出口发电设备检验技术要求 输出功率小于100千瓦的离网式太阳能发电系统 | Technical requirements for the inspection of generating equipment for import and export.Less than 100 kW solar energy supply power system for off-grid | 正常
NB/T 31097-2016 | 高原风力发电机组用全功率变流器技术要求 |  | 正常
NB/T 31096-2016 | 高原风力发电机组用双馈式变流器技术要求 |  | 正常
NB/T 31091-2016 | 并网型风力发电机组成套供应规范 |  | 正常
NB/T 31090-2016 | 并网型风力发电机组售后服务规范 | Technical specification of grid-connected wind turbine after sale service | 正常
NB/T 31084-2016 | 风力发电工程建设施工监理规范 |  | 正常
NB/T 31082-2016 | 风电机组塔架用高强度螺栓连接副 |  | 正常
NB/T 31080-2016 | 海上风力发电机组钢制基桩及承台制作技术规范 |  | 正常
NB/T 31078-2016 | 风电场并网性能评价方法 | Evaluation method for grid code compliance of wind farms | 正常
NB/T 31077-2016 | 风电场低电压穿越建模及评价方法 | Modeling and evaluation method of wind farm low voltage ride through characteristics | 正常
NB/T 31075-2016 | 风电场电气仿真模型建模及验证规程 |  | 正常
JB/T 12239-2015(2017) | 直流电源的回馈式老化测试方法 |  | 正常
JB/T 12238-2015(2017) | 聚光光伏太阳能发电模组的测试方法 |  | 正常
NB/T 31056-2014 | 风力发电机组接地技术规范 | Technical specification of earthing for wind turbine generator system | 正常
NB/T 31055-2014 | 风电场理论可发电量与弃风电量评估导则 | Guide on wind farm theoretical energy production and wind energy curtailment evaluation | 正常
NB/T 31054-2014 | 风电机组电网适应性测试规程 |  | 正常
NB/T 31053-2014 | 风电机组低电压穿越建模及验证方法 |  | 正常
NB/T 31052-2014 | 风力发电场高处作业安全规程 | Safety code for working at height in wind farm | 正常
NB/T 31051-2014 | 风电机组低电压穿越能力测试规程 | Test procedure of wind turbine low voltage ride through capability | 正常
NB/T 31072-2015 | 风电机组风轮系统技术监督规程 | Technical code for supervision of wind turbine rotor system | 正常
NB/T 31071-2015 | 风力发电场远程监控系统技术规程 | Technical code for remote monitoring and control system of wind farms | 正常
NB/T 31065-2015 | 风力发电场调度运行规程 | Rules for dispatching and operating of wind farm | 正常
NB/T 31047-2013 | 风电调度运行管理规范 | Specification of dispatching and operating management for wind power | 正常
NB/T 31046-2013 | 风电功率预测系统功能规范 | Function specification of wind power forecasting system | 正常
NB/T 31045-2013 | 风电场运行指标与评价导则 | Guide for wind farm operation index and evaluation | 正常
NB/T 31039-2012 | 风力发电机组雷电防护系统技术规范 | Technical specification for lightning protection system of wind turbine | 正常
DL/T 666-2012 | 风力发电场运行规程 | Code on operation of wind power plant | 正常
FD 004-2007 | 风电场工程概算定额 | Ration of budgetary estimation for windpower projects | 正常
FD 003-2007 | 风电机组地基基础设计规范 | Design regulations on subgrade and foundation for wind turbine generator system | 正常
FD 002-2007 | 风电场工程等级划分及设计安全标准 | Classification and design safety standard of windpower projects | 正常
FD 001-2007 | 风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准 | Preparation rules and calculation standard for budgetary estimation of windpower projects feasibility study report | 正常
NB/T 31025-2012 | 风力发电机组 环形锻件 | Ring type forgings of wind turbine generator system | 正常
NB/T 31024-2012 | 风力发电机组 偏航液压盘式制动器 | Hydraulic disc brake for yawing of wind turbine generator systems | 正常
NB/T 31023-2012 | 风力发电机组 高速轴液压盘式制动器 | Hydraulic Caliper Disc Brake for Speed-shaft of Wind Turbine Generator Systems | 正常
NB/T 31022-2012 | 风力发电工程达标投产验收规程 | Code for acceptance of wind power engineering reaching the standard and putting into production | 正常
NB/T 31021-2012 | 风力发电企业科技文件归档与整理规范 | Specification for scientific and technological records filing and arrangement of wind farm | 正常
SN/T 3022-2011(2015) | 进出口风力机械检验规程 通用要求 | Rules for the inspection of wind energy conversion system for import and export--General requirement | 正常
NB/T 31002.1-2010 | 风力机 第25-1部分： 风力发电场监控系统通信 --原则与模式 | Communications for monitoring and control of wind power plants-Overall description of principles and models | 正常
NB/T 31003-2011 | 大型风电场并网设计技术规范 | Design regulation for large-scale wind power connecting to the system | 正常
NB/T 31011-2011 | 陆上风电场工程设计概算编制规定及费用标准 | Specification and calculation basis for cost estimate of onshore wind power projects | (作废)
NB/T 31010-2011 | 陆上风电场工程概算定额 | Ration of cost estimation for onshore wind power projects | (作废)
NB/T 31009-2011 | 海上风电场工程设计概算编制规定及费用标准 | Specification and calculation basis for cost estimate of offshore wind power projects | (作废)
NB/T 31008-2011 | 海上风电场工程概算定额 | Ration of cost estimate for offshore wind power projects | (作废)
NB/T 31006-2011 | 海上风电场钢结构防腐蚀技术标准 | Technical code for anticorrosion of offshore wind farm steel structures | 正常
NB/T 31005-2011 | 风电场电能质量测试方法 | Measurement standard of wind farm power quality | 正常
NB/T 31004-2011 | 风力发电机组振动状态监测导则 | Guidelines for vibration condition monitoring and diagnose of wind turbine generator | 正常
NB/T 31001-2010 | 风电机组筒形塔制造技术条件 | Manufacturing technical requirements for windturbine tower | 正常
JB/T 10426.1-2004(2017) | 风力发电机组 制动系统 第1部分:技术条件 | Braking system of wind turbine generator systems Part 1: Technical condition | 正常
JB/T 10403-2004(2017) | 离网型风力发电机组 塔架 | Tower for off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 9740.4-1999 | 低速风力机.安装规范 | Installation guide for low speed wind energy conversion system | 正常
JB/T 9740.1-1999 | 低速风力机.系列 | Series for low speed wind energy conversion system | 正常
JB/T 10194-2000(2009) | 风力发电机组风轮叶片 | Rotor blades of wind turbine | 正常
ZB F11001-89 | 低速风力机安装规范 |  | (作废)
JB/T 9740.3-1999 | 低速风力机.技术条件 | Technical specifications for low speed wind energy conversion system | 正常
JB/T 9740.2-1999 | 低速风力机.型式与基本参数 | Types and basic parameters for low speed wind energy conversion system | 正常
JB/T 7879-1999 | 风力机械.产品型号编制规则 | The rule for naming the product of wind energy conversion system | 正常
JB/T 7878-1995 | 风力机.术语 | Terminology of wind energy conversion system | 正常
JB/T 7143.2-1993 | 风力发电机组用逆变器 试验方法 |  | (作废)
JB/T 7143.1-1993 | 风力发电机组用逆变器 技术条件 |  | (作废)
JB/T 6941-1993(2009) | 风力提水用拉杆泵技术条件 |  | 正常
JB/T 6939.2-2004(2010) | 离网型风力发电机组用控制器 第2部分:试验方法 | Controller of off-grid wind turbine generator system Part 2: Test method | 正常
JB/T 6939.2-1993 | 小型风力发电机组用控制器试验方法 |  | (作废)
JB/T 6939.1-2004(2010) | 离网型风力发电机组用控制器 第1部分:技术条件 | Controller of off-grid wind turbine generator system Part 1: Technical condition | 正常
JB/T 6939.1-1993 | 小型风力发电机用控制器技术条件 |  | (作废)
JB/T 7323-1994 | 风力发电机组试验方法 |  | (作废)
JB/T 50140-1999 | 风力提水机组 产品质量分等(内部使用) |  | (作废)
JB/T 51020-1992 | 小型风力发电机组 可靠性考核方法 |  | (作废)
JB/T 51074-1999 | 风力提水用拉杆泵 产品质量分等(内部使用) |  | (作废)
JB/T 51067-1999 | 风力发电机组 产品质量分等(内部使用) |  | (作废)
JB/T 51076-1999 | 风力发电机组用发电机 产品质量分等(内部使用) |  | (作废)
JB/T 10137-1999 | 提水和发电用小型风力机.试验方法 | Testing methods for small wind energy conversion system | 正常
JB/T 10300-2001(2009) | 风力发电机组 设计要求 | Wind turbine generator system -- Design requirements | (作废)
JB/T 10427-2004(2010) | 风力发电机组一般液压系统 | General hydraulic system of wind turbine generator systems | 正常
JB/T 10426.2-2004(2017) | 风力发电机组 制动系统 第2部分:试验方法 | Braking system of wind turbine generator systems Part 2: Test methods | 正常
JB/T 10425.2-2004(2017) | 风力发电机组 偏航系统 第2部分:试验方法 | Yaw system of wind turbine generator systems Part 2: Test method | 正常
JB/T 10425.1-2004(2017) | 风力发电机组 偏航系统 第1部分:技术条件 | Yaw system of wind turbine generator systems Part 1: Technology condition | 正常
JB/T 10405-2004(2017) | 离网型风力发电机组 基础与联接 技术条件 | Technical condition for foundation and linkage of off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10404-2004(2017) | 离网型风力发电集中供电系统运行管理规范 | Operation and management regulation for centralized power supply of off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10402.2-2004(2010) | 离网型风力发电机组 偏航系统 第2部分:试验方法 | Yaw system of off-grid turbine generator system Part 2: Text method | (作废)
JB/T 10402.1-2004(2010) | 离网型风力发电机组 偏航系统 第1部分:技术条件 | Yaw system of off-grid turbine generator system Part 1: Technology condition | (作废)
JB/T 10401.2-2004(2017) | 离网型风力发电机组 制动系统 第2部分:试验方法 | Braking system of off-grid wind turbine generator system Part 2: Text method | 正常
JB/T 10401.1-2004(2017) | 离网型风力发电机组 制动系统 第1部分:技术条件 | Braking system of off-grid wind turbine generator system Part 1: Technical condition | 正常
JB/T 10400.2-2004(2010) | 离网型风力发电机组用齿轮箱 第2部分:试验方法 | Gearbox of off-grid wind turbine generator system Part 2: Test method | (作废)
JB/T 10400.1-2004(2010) | 离网型风力发电机组用齿轮箱 第1部分:技术条件 | Gearbox of off-grid wind turbine generator system Part 1: Technical condition | (作废)
JB/T 10399-2004(2010) | 离网型风力发电机组 风轮叶片 | Rotor blades for off grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10398-2004(2017) | 离网型风力发电系统售后技术服务规范 | After-sale technical service regulations for off-grid wind turbine generator system | 正常
JB/T 10397-2004(2017) | 离网型风力发电机组 验收规范 | Testing regulations for off-gird wind turbine generator system | 正常
JB/T 10396-2004(2010) | 离网型风力发电机组 可靠性要求 | Reliability requirements for off-grid wind turbine generator system | (作废)
JB/T 10395-2004(2017) | 离网型风力发电机组 安装规范 | Installing regulations for off-grid wind turbine generator system | 正常
DL/T 666-1999 | 风力发电场运行规程 | Code on operation of wind power plant | (作废)