## Sheet1
QQ：543060174/327814406 | 咨询电话:010-61272284 400-090-1985 | 网址：http://www.stdbook.org | E-MAIL：gwbz@263.net
标准号 | 中文名 | 英文名 | 状态
EJ/T 824-2014 | 活性炭吸附测氡仪 | Radon detector with activated charcoal | 正常
*EJ/T 585-1991 | 车载γ能谱测量系统 |  | 正常
EJ/T 584-2014 | 勘查用便携式γ辐射仪和四道γ能谱仪 | Portable gamma radiation meters and four channel gamma spectrometers used for prospecting | 正常
EJ/T 1032-2018 | 航空伽玛能谱测量规范 |  | 正常
IEC 60600-1979 | 坑口品位分析和矿车中放射性矿物分类用设备 | Equipment for minehead assay and sorting radioactive ores in containers | 正常
NF M60-515-1-2006 | 核能.基准β粒子辐射.第1部分:生产方法 | Nuclear energy - Reference beta-particle radiation - Part 1 : methods of production. | 正常
GB/T 12162.4-2010 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射第4部分：低能X射线参考辐射场中场所和个人剂量仪的校准 | X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy.Part 4:Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields | 正常
GB/T 7165.1-2005 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第1部分;一般要求 | Equipment for continuous monitoring of radioactivity in gaseous effluents Part1:General requirements | 正常
GB/T 7165.5-1988 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第五部分:氚排出流监测仪的特殊要求 |  | (作废)
GB/T 7165.1-1987 | 气态排出流(放射性)活度连续监测设备 第一部分:一般要求 |  | (作废)
GB/T 5202-1985 | α,β 和α-β表面污染测量仪与监测仪 |  | (作废)
GB/T 4835-1984 | 辐射防护用携带式X、γ辐射剂量率仪和监测仪 |  | (作废)
GB 4834-1984 | 直读式验电器型袖珍照射量计 |  | (作废)
GB/T 12162.1-2000 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的X和γ参考辐射 第1部分;辐射特性及产生方法 | X and gamma reference radiation for calibrating dose-meters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy Part 1:Radiation characteristics and production methods | 正常
GB/T 12162.2-2004 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的 X和γ参考辐射 第2部分;辐射防护用的能量范围为 8keV～1.3MeV 和 4MeV～9MeV 的参考辐射的剂量测定 | X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy Part 2:Dosimetry for radiation protection over the energy ranges 8 keV to 1.3 MeV and 4 MeV to 9 MeV | 正常
GB/T 11683-1989 | 应急辐射防护用携带式高量程Χ、γ和β辐射剂量与剂量率仪 |  | (作废)
GB/T 12162.3-2004 | 用于校准剂量仪和剂量率仪及确定其能量响应的 X和γ参考辐射 第3部分;场所剂量仪和个人剂量计的校准及其能量响应和角响应的测定 | X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy Part 3:Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence | 正常
GB/T 10263.9-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 冲击试验 |  | (作废)
GB/T 10263.8-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 振动试验 |  | (作废)
GB/T 10263.7-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 盐雾试验 |  | (作废)
GB/T 10263.6-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求和方法 辐照试验 |  | (作废)
GB/T 10263.5-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 光效应试验 |  | (作废)
GB/T 10263.4-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 磁场试验 |  | (作废)
GB/T 10263.3-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 潮湿试验 |  | (作废)
GB/T 10263.2-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 温度试验 |  | (作废)
GB/T 10263.1-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 总则 |  | (作废)
GB/T 10263.10-1988 | 辐射探测器环境试验基本要求与方法 包装运输试验 |  | (作废)
GB/T 10264-1988 | 个人和环境监测用热释光剂量测量系统 |  | (作废)
GB/T 10254-1988 | 辐射防护仪器校准与定度β剂量率仪 |  | (作废)
GB 9231-1988 | 直读式验电器型袖珍照射量计与充电器的配用关系 |  | (作废)
GB 9230-1988 | 直读式验电器型袖珍照射量计充电器 |  | (作废)
GB 7162-1987 | 用于辐射防护的空气中氚的测量和监测设备 |  | (作废)
EJ/T 823-2016 | 荧光微量铀分析仪 |  | 正常
EJ/T 20060-2014 | 铀矿冶建设项目职业病危害评价报告书的格式与内容 | Format and contents for evaluation report on occupational hazards of construction projects in uranium mining and milling | 正常
EJ/T 20054.2-2014 | 气体离心法铀浓缩专用动力控制柜规范 第2部分:补压机动力控制柜 | Specifications for dedicated power control panel in uraniun enrichment operation using gas centrifugal technology.Part 2: power control panel for compressors | 正常
EJ/T 20054.1-2014 | 气体离心法铀浓缩专用动力控制柜规范 第1部分:阀门动力控制柜 | Specifications for dedicated power control panel in uraniun enrichment operation using gas centrifugal technology.Part 1: power control panel for valves | 正常
EJ/T 20053.3-2014 | 气体离心法铀浓缩专用传感器规范 第3部分:轻杂质测量传感器 | Specifications for dedicated sensor in uranium enrichment operation using gas centrifugal technology.Part 3: sensor for measuring light impurities | 正常
EJ/T 20053.2-2014 | 气体离心法铀浓缩专用传感器规范 第2部分:流向事故保护传感器 | Specifications for dedicated sensor in uranium enrichment operation using gas centrifugal technology.Part 2: sensor for protecting against flowing direction | 正常
EJ/T 20053.1-2014 | 气体离心法铀浓缩专用传感器规范 第1部分:轻杂质事故保护传感器 | Specifications for dedicated sensor in uranium enrichment operation using gas centrifugal technology.Part 1: sensor for protecting against accidental light impurities | 正常
NB/T 20209-2013 | 核电厂棒位探测器敏感元件型式试验 | Type tests for transducers for rod position detector of nuclear power plants | 正常
EJ/J 2-2007 | 辐射编录仪检定规程 | Verification regulation for lnstrument of radiation documentation | 正常
EJ/J 1-2007 | γ测井仪检定规程 | Verification regulation for gamma-ray logger | 正常
EJ/T 824-2014(2017) | 活性炭吸附测氡仪 | Radon detector with activated charcoal | 正常
EJ/T 584-2014(2017) | 勘查用便携式γ辐射仪和四道γ能谱仪 | Portable gamma radiation meters and four channel gamma spectrometers used for prospecting | 正常
EJ/T 1187-2004 | 古河谷型铀矿找矿指南 | Guide for the exploration of palaeovalley type uranium deposits | 正常
EJ/T 1032-2005 | 航空伽玛能谱测量规范 | Specification for airborne gamma-ray spectrometry | 正常
EJ/T 611-2005 | γ测井规范 | Specification for γ logging | 正常
EJ/T 709-1992 | 固定式低能X和γ发射体个人表面污染监测仪 |  | (作废)
EJ/T 1100-1999 | X射线荧光测井仪 | Bore-hole apparatus for X-ray fluorescence analysis | 正常
EJ/T 615-1991 | 钡-131示踪测井微球 |  | 正常
EJ/T 611-1991 | γ测井规范 |  | (作废)
EJ/T 505-1990 | 三十万千瓦压水堆核电厂 焊缝的射线检验 |  | (作废)
EJ/T 739-1992(2010) | 铀矿石产品综合能耗计算方法 |  | 正常
EJ/T 585-1991 | 车载γ能谱测量系统 |  | 正常
EJ/T 584-1994 | 勘探用便携式γ辐射仪和γ能谱仪 |  | (作废)
EJ/T 583-1991 | 轻便型γ测井仪 |  | 正常
EJ/T 1139-2001 | 勘查用γ辐射仪和γ能谱仪性能和测试方法 | γ-ray radiation meters and γ-ray spectrometers used for prospecting-characteristics and test methods | 正常
EJ 281-1986 | 铀矿冶放射性选矿仪器检修调试质量标准 |  | (作废)
EJ 280-1986 | 铀矿冶放射性物探仪器检修调试质量标准 |  | (作废)