## Sheet1
QQ：543060174/327814406 | 咨询电话:010-61272284 400-090-1985 | 网址：http://www.stdbook.org | E-MAIL：gwbz@263.net
标准号 | 中文名 | 英文名 | 状态
JB/T 3077-2019 | 汽轮机图形符号 |  | 正常
JB/T 2900-2019 | 汽轮机涂装技术条件 |  | 正常
JB/T 13761-2019 | 汽轮机储运技术条件 |  | 正常
JB/T 13760-2019 | 核电汽轮机承压铸钢件技术条件 |  | 正常
JB/T 2901-2020 | 汽轮机防锈技术条件 |  | 正常
JB/T 10085-2020 | 汽轮机表面式凝汽器 |  | 正常
GB/T 38657-2020 | 核电厂常规岛低压加热器技术条件 |  | 正常
GB/T 38653-2020 | 核电厂常规岛高压加热器技术条件 |  | 正常
DL/T 714-2019 | 汽轮机叶片超声检验技术导则 |  | 正常
ISO 14661 AMD 1-2002 | 工业用热涡轮机(蒸汽涡轮机、气体膨胀式轮机).一般要求.修改件A1:工业用热涡轮机数据表 | Thermal turbines for industrial applications (steam turbines, gas expansion turbines) - General requirements; Amendment A1: Data sheets for thermal turbines for industrial applications | 正常
ISO 19859-2016 | 燃气轮机设施. 发电量要求 | Gas turbine applications - Requirements for power generation | 正常
ISO 18888-2017 | 燃气轮机联合循环发电厂热性能试验 | Gas turbine combined cycle power plants - Thermal performance tests | 正常
GB/T 37554-2019 | 除氧器性能试验规程 |  | 正常
DL/T 711-2019 | 汽轮机调节保安系统试验导则 |  | 正常
DL/T 1983-2019 | 湿式冷却塔高位收水装置技术要求 |  | 正常
BS EN 60045-1-1993 | 汽轮机采购指南.汽轮机采购指南 | Guide to steam turbine procurement - Guide to steam turbine procurement | 正常
BS EN 60953-3-2002 | 汽轮机热力验收试验规则.改装的汽轮机的热性能验证试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines | 正常
BS ISO 14661-2000 | 工业用热涡轮机(蒸气涡轮机、气体膨胀式轮机).一般要求 | Thermal turbines for industrial applications (steam turbines, gas expansion turbines) - General requirements | 正常
BS EN 60953-2-1996 | 汽轮机热试验规则.汽轮机的尺寸和各种类型精度的大范围 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines | 正常
BS DD IEC TS 61370-2002 | 蒸汽轮机.蒸汽纯度 | Steam turbines - Steam purity | 正常
BS EN 45510-5-1-1998 | 发电站设备采购指南.正蒸汽轮机 | Guide for the procurement of power station equipment - Steam turbines | 正常
BS EN 61064-1993 | 汽轮机速度控制系统验收试验指南 | Guide to acceptance tests for steam turbine speed control systems | 正常
BS EN 60953-1-1996 | 汽轮机热验收试验规程.大型冷凝汽轮机的高精度规范 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - High accuracy for large condensing steam turbines | 正常
EN 45510-5-1-1998 | 发电厂设备的购置说明.第5-1部分:蒸汽轮机 | Guide for procurement of power station equipment - Part 5-1: Steam turbines; German version EN 45510-5-1:1998 | 正常
ANSI/ASME PTC4-2013 | 燃烧式蒸汽发生器 | Fired Steam Generators | 正常
ANSI/ASME TDP-1-2013 | 发电用蒸汽轮机防水损坏的推荐实施规程 | Prevention of Water Damage to Steam Turbines Used for Electric Power Generation: Fossil-Fueled Plants | 正常
ANSI/ASME TDP-2-2012 | 发电用汽轮机水损害防护:核燃料厂 | Prevention of Water Damage to Steam Turbines Used for Electric Power Generation: Nuclear-Fueled Plants | 正常
ANSI/ASME PTC6.2-2011 | 联合循环蒸汽涡轮机 | Steam Turbines in Combined Cycles | 正常
ANSI/ASME PTC19.11-2008 | 动力循环中水和蒸汽的取样、调节和分析 | Steam and Water Sampling, Conditioning and Analysis in the Power Cycle | 正常
ANSI/ASME PTC6A-2000 | 附录A到PTC 6.蒸气轮机用试验代码 | Appendix A to PTC 6, the Test Code for Steam Turbines | 正常
ANSI/ASME PTC6-2004 | 汽轮机的性能试验标准6 | Performance Test Code 6 on Steam Turbines | 正常
ANSI/ASME PTC12.4-1992 | 去湿器再加热器 | Moisture Separator Reheaters | 正常
ANSI/ASME PTC39.1-2005 | 凝水排除器 | Steam Traps | 正常
ANSI/ISA 77.13.01-1999 | 火电厂汽轮机旁路系统 | Fossil Fuel Power Plant Steam Turbine Bypass System | 正常
ANSI/ISA 77.42.01-1999 | 火电厂给水控制系统.滚筒式 | Fossil Fuel Power Plant Feedwater Control System ?? Drum Type | 正常
ANSI/ASME PTC6S-1988 | 蒸汽轮机例行性能试验用程序 | Procedures for Routine Performance Tests of Steam Turbines | 正常
ANSI/ASME PTC6 App-1982 | 汽轮机的性能试验规程(ANSI/ASME PTC 6的补充) | Performance Test Code - Steam Turbines (appendix to ANSI/ASME PTC 6) | 正常
ASME PTC 6S-1988 | 性能测试规程.蒸汽涡轮机例行测试简化程序 | Procedures for Routine Performance Test of Steam Turbines (PTC 6S - 1988) | 正常
ASME PTC 6S REPORT-1988 | 汽轮机常规运行试验程序 | Procedures for Routine Performance Tests of Steam Turbines | 正常
ASME PTC 6S REPORT ERTA-1996 | 汽轮机常规运行试验程序.勘误表 | Procedures for Routine Performance Tests of Steam Turbines | 正常
ASME PTC 6A-2000 | PTC 6的附录A,蒸汽涡轮机用测试规范 | Appendix A To PTC 6@ the Test Code for Steam Turbines | 正常
ASME PTC 6-2004 | 蒸汽轮机.勘误表:2/2006 | Steam Turbines (Erratum: 2/2006) | 正常
ASME PTC 6-1996 | 汽轮机 | Steam Turbines (PTC 6 - 1996) | 正常
ASME PTC 6-1983 | 汽轮机 | STEAM TURBINES INTRPS 77-83 (PTC 6 - 1983) | 正常
ASME PTC 6.2-2011 | 联合循环蒸汽轮机 | Steam Turbines in Combined Cycles | 正常
ASME PTC 39-2005 | 蒸汽疏水阀 | Steam Traps | 正常
ASME PTC 19.11-2008 | 动力循环中水和蒸汽的取样,状态调节和分析 | Steam and Water Sampling@ Conditioning@ and Analysis in the Power Cycle | 正常
ASME EA-3G-2010 | 蒸汽系统的能量评估ASME EA-3标准用指南 | Guidance for ASME EA-3@ Energy Assessment for Steam Systems | 正常
IEC/TS 61370-2002 | 蒸汽汽轮机.蒸汽纯度 | Steam turbines - Steam purity | 正常
IEC 60953-2-1990 | 汽轮机热力验收试验规则 第2部分:方法B 适用于各种类型和容量的汽轮机的较宽精度和范围 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests; part 2: method B; wide range of accuracy for various types and sizes of turbines | 正常
IEC 61064-1991 | 汽轮机转速控制系统验收试验 | Acceptance tests for steam turbine speed control systems | 正常
IEC 60045-1-1991 | 汽轮机 第1部分:规范 | Steam turbines; part 1: specifications | 正常
IEC 60953-1-1990 | 汽轮机热力验收试验规则 第1部分:方法A 适用于大容量凝汽式汽轮机的高精度 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests; part 1: method A: high accuracy for large condensing steam turbines | 正常
IEC 60953-3-2001 | 气轮机热力性能验收试验规则 第3部分：改型气轮机的热性能验证试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3: Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines | 正常
DIN 4312-1983 | 工业式涡轮机:蒸汽机和气体膨胀式涡轮机:工业式涡轮机建造原则 | Industrial-type turbines; steam turbines and gas expansion turbines; construction principles for industrial-type turbines | 正常
DIN 4305-1-1968 | 蒸汽轮机.涡轮机组件和零件术语 | Steam turbines; terms of assemblies and parts of the turbine | 正常
DIN 1943-1975 | 汽轮机热验收试验(VDI汽轮机规则) | Thermal acceptance tests of steam turbines | 正常
DIN EN 45510-5-1-1998 | 发电厂设备的购置说明.第5-1部分:蒸汽轮机 | Guide for procurement of power station equipment - Part 5-1: Steam turbines; German version EN 45510-5-1:1998 | 正常
DIN 4304-1989 | 蒸汽轮机.术语和分类 | Steam-turbines; terms, classification | 正常
DIN 4305-2-1968 | 汽轮机.冷凝设备组件与零件术语 | Steam turbines; terms of assemblies and parts of the condenser system | 正常
JIS B8102 ERRATUM 1-2017 | 勘误 | ERRATUM | 正常
JIS B8102-2012 | 汽轮机.验收试验 | Steam turbines -- Acceptance test | 正常
JIS B8101-2012 | 汽轮机规范 | Specifications for steam turbines | 正常
JIS B0127-2012 | 火力发电厂术语汇编.火力和地热发电厂的汽轮机和辅助设备 | Glossary of terms for thermal power plant -- Steam turbines and auxiliary equipment of thermal and geothermal power plant | 正常
JIS B8105-2004 | 蒸汽涡轮机.验收试验.改型蒸汽涡轮机的热性能检查试验 | Steam turbines -- Acceptance test -- Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines | 正常
NF C55-553-1-2002 | 汽轮机热力验收试验规则.第1部分:方法 A:大容量冷凝式汽轮机的高精度 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 1 : Method A - High accuracy for large condensing steam turbines. | 正常
NF C55-553-2-2003 | 汽轮机热力验收试验规则.第2部分:方法 B.汽轮机的各种型号和尺寸用精度大范围 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 2 : method B - Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines. | 正常
NF C55-553-3-2002 | 汽轮机热力验收试验规则.第3部分:改型汽轮机的热力性能验证试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests - Part 3 : Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines. | 正常
NF C55-564-1993 | 汽轮机速度控制系统的验收试验 | Acceptance tests for steam turbine speed control systems. | 正常
NF C55-545-1-1993 | 汽轮机.第1部分:规范 | Steam turbines. Part 1 : specifications. | 正常
NF C27-233-1990 | 涡轮机用磷酸盐酯调节流体的维护和使用指南 | Maintenance and use guide for triaryl phosphate ester turbine control fluids. | 正常
GB/T 36042-2018 | 超超临界汽轮机转子体锻件技术条件 | Specification of rotor forgings for ultra-supercritical steam turbine | 正常
GB/T 8117.4-2017 | 汽轮机热力性能验收试验规程 第4部分:方法D 汽轮机及其热力循环简化性能试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance test.Part 4:Method D.Simplified performance test rules for steam turbine and its thermal cycle | 正常
GB/T 35683-2017 | 核电厂常规岛(压水堆)汽轮机规范 | Specifications for steam turbines in conventional island of nuclear power plant (PWR) | 正常
GB/T 35687-2017 | 大型空冷汽轮机末级叶片技术规范 | Specification of LSB for large air cooling steam turbine | 正常
GB/T 35688-2017 | 大型空冷汽轮机技术规范 | Specification for large air-cooled steam turbine | 正常
GB/T 34117-2017 | 核电厂常规岛设备汽水分离再热器规范 | Specifications for moisture separator reheaters in conventional island of nuclear power plant | 正常
GB/T 34576-2017 | 燃气-蒸汽联合循环用汽轮机规范 | Specifications for steam turbine used in gas-steam combined-cycle unit | 正常
GB/T 8117.3-2014 | 汽轮机热力性能验收试验规程 第3部分:方法C 改造汽轮机的热力性能验证试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance test.Part 3:Method C.Thermal performance verification tests of retrofitted steam turbines | 正常
GB/T 28812-2012 | 地热发电用汽轮机规范 | Steam turbine specification for geothermal power station | 正常
GB/T 28574-2012 | 石油、石化和天然气工业 特种用途汽轮机 | Petroleum,petrochemecal and natural gas industries steam turbines.Special-purpose applications | 正常
GB/T 28573-2012 | 石油、石化和天然气工业.一般用途汽轮机 | Petroleum,petrochemical and natural gas industries steam turbines.General-purpose applications | 正常
GB/T 28559-2012 | 超临界及超超临界汽轮机.叶片 | Supercritical and ultra-supercritical turbine.Blades | 正常
GB/T 28558-2012 | 超临界及超超临界机组参数系列 | Supercritical and ultra-supercritical generating set parameter series | 正常
GB/T 28553-2012 | 汽轮机.蒸汽纯度 | Steam turbines.Steam purity | 正常
GB/T 13399-2012 | 汽轮机安全监视装置.技术条件 | Specification for safety monitoring devices of steam turbine | 正常
GB/T 754-2007 | 发电用汽轮机参数系列 | Parameter series of steam turbines for power plant | 正常
GB/T 5578-2007 | 固定式发电用汽轮机规范 | Fixed power plant turbine specifications | 正常
GB/T 22198-2008 | 汽轮机转速控制系统验收试验 | Acceptance tests for steam turbine speed control systems | 正常
GB/T 8117.2-2008 | 汽轮机热力性能验收试验规程.第2部分:方法B.各种类型和容量的汽轮机宽准确度试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests.Part 2:Method B.Wide range of accuracy for various types and sizes of turbines | 正常
GB/T 8117.1-2008 | 汽轮机热力性能验收试验规程.第1部分:方法A.大型凝汽式汽轮机高准确度试验 | Rules for steam turbine thermal acceptance tests.Part 1:Method A.High accuracy for large condensing steam turbines | 正常
GB 10968-1989 | 汽轮机投运前油系统冲洗技术条件 |  | (作废)
GB 10764-1989 | 汽轮机低压给水加热器 技术条件 |  | (作废)
GB 10763-1989 | 汽轮机铜合金铸件技术条件 |  | (作废)
GB 10865-1989 | 高压加热器技术条件 |  | (作废)
GB/T 7441-2008 | 汽轮机及被驱动机械发出的空间噪声的测量 | Measurement of airborne noise emitted by steam turbines and driven machinery | 正常
GB/T 22073-2008 | 工业用途热力涡轮机(汽轮机、气体膨胀涡轮机).一般要求 | Thermal turbines for industrial applications(steam turbines,gas expansion turbines).General requirements | 正常
GB/T 7441-1987 | 电站汽轮发电机组噪声测量方法 |  | (作废)
GB/T 8117-1987 | 电站汽轮机热力性能验收试验规程 |  | (作废)
GB/T 754-1965 | 汽轮机 参数系列 |  | (作废)
GB/T 5578-1985 | 固定式发电用汽轮机技术条件 |  | (作废)
GB/T 4773-1984 | 供热式汽轮机参数系列 |  | (作废)
GB/T 13399-1992 | 汽轮机安全监视装置 技术条件 |  | (作废)
GB 9783-1988 | 汽轮机金属高温裂纹开裂和扩展速率试验方法 |  | (作废)
GB 9782-1988 | 汽轮机随机备品备件供应范围 |  | (作废)
GB 7520-1987 | 汽轮机保温技术条件 |  | (作废)
DL/T 531-2016 | 电站高温高压截止阀闸阀技术条件 |  | 正常
DL/T 1557-2016 | 电动振冲器 |  | 正常
DL/T 552-2015 | 火力发电厂空冷凝汽器传热元件性能试验规程 | Performance test code for heat transfer element of air-cooled condenser in power plant | 正常
DL/T 1164-2012 | 汽轮发电机运行导则 | Guide for abnormal and special operations and maintenances of large turbo-generators | 正常
DL/T 714-2011 | 汽轮机叶片超声波检验技术导则 | Technical guide for the ultrasonic testing of turbine-blades | (作废)
DL/T 333.1-2010 | 火电厂凝结水精处理系统技术要求 第1部分：湿冷机组 | Technique requirements of condensate polishing in thermal power plant. Part1:Water-cooled unit | 正常
DL/T 581-2010 | 凝汽器胶球清洗装置和循环水二次过滤装置 | Condenser tube rubber ball cleaning equipment and cooling water debris filter | 正常
DL/T 5428-2009 | 火力发电厂热工保护系统设计技术规定 | Technical code for design of I&C protection system in fossil fuel power plant | 正常
DL/T 1141-2009 | 火电厂除氧器运行性能试验规程 | Performance test code on deaerators operation in power plan | 正常
DL/T 1078-2007 | 表面式凝汽器运行性能试验规程 | Performance test code on steam surface condensers operation | 正常
DL/T 970-2005 | 大型汽轮发电机非正常和特殊运行及维护导则 | Guide for Abnormal and Special Operations and Maintenances of Large Turbo-Generators | 正常
DL/T 1325-2014 | 汽轮机通流部件冲蚀损伤修复与防护技术导则 | Repairation and protection technical guidelines for erosion damage of steam turbines passage components | 正常
DL/T 717-2013 | 汽轮发电机组转子中心孔检验技术导则 | Technical guide for the nondestructive testing of turbine-generator rotor bores | 正常
ZB K54039-90 | 汽轮机铸钢件补焊 技术条件 |  | (作废)
ZB K54038-90 | 汽轮机铸钢件 技术条件 |  | (作废)
ZB K54037-90 | 汽轮机调节系统 技术条件 |  | (作废)
ZB K54036-90 | 工业汽轮机润滑和调节供油系统技术条件 |  | (作废)
ZB K54035-90 | 汽轮机冷作 技术条件 |  | (作废)
ZB K54034-90 | 汽轮机调节系统 技术条件 |  | (作废)
ZB K54033-89 | 汽轮机铣制叶片用金属材料 技术条件 |  | (作废)
ZB K54033-89 | 汽轮机铣制叶片用金属材料 技术条件 |  | (作废)
ZB K54032-89 | 汽轮机用联轴器等重要锻件 技术条件 |  | (作废)
ZB K54031-89 | 汽轮机叶片型线铣刀技术条件 |  | (作废)
ZB K54030-89 | 工业汽轮机用挠性联轴器 技术条件 |  | (作废)
ZB K54027-88 | 汽轮机、双头螺纹、等长双头螺柱、罩螺母技术条件 |  | (作废)
ZB K54023-88 | 汽轮机主要零件理化检验 |  | (作废)
ZB K54022-88 | 汽轮机总装技术条件 |  | (作废)
ZB K54021-88 | 汽轮机主要零部件(静子部分)加工装配技术条件 |  | (作废)
ZB K54020-88 | 汽轮机 叶根及其公差 |  | (作废)
ZB K54019-88 | 汽轮螺栓电加热器 |  | (作废)
ZB K54018-88 | 汽轮机主要零部件(转子部分部分)加工装配技术条件 |  | (作废)
ZB K54017-88 | 汽轮机辅助机型号编制方法 |  | (作废)
ZB K54016-88 | 发电用汽轮机型号编制方法 |  | (作废)
ZB K54015-88 | 凝汽器 加工装配技术条件 |  | (作废)
ZB K54014-88 | 汽轮机冷油器(管式)尺寸系列和技术条件 |  | (作废)
ZB K54013-88 | 射水轴气器加工装配技术条件 |  | (作废)
ZB K54012-88 | 射汽轴气器 加工装配技术条件 |  | (作废)
ZB K54011-88 | 凝汽器 胶球清洗装置 |  | (作废)
ZB K54010-88 | 汽轮机铸钢件 超声波探伤及质量分级方法 |  | (作废)
ZB K54009-88 | 汽轮机主要零件专用检验方法 |  | (作废)
ZB K54008-87 | 汽轮机焊接隔板焊接技术条件 |  | (作废)
ZB K54007-87 | 汽轮机主汽管、汽缸、蒸汽室、进出汽接管及阀壳焊接技术条件 |  | (作废)
ZB K54006-87 | 汽轮机主洗管和再热汽管的弯管技术条件 |  | (作废)
ZB K54005-87 | 汽轮机铸铁件技术条件 |  | (作废)
ZB K54004-87 | 汽轮机铸钢件的磁粉探伤及质量分级方法 |  | (作废)
ZB K54003-87 | 汽轮机承压件水压试验技术条件 |  | (作废)
ZB K54002-87 | 汽轮机叶片磁粉探伤方法 |  | (作废)
ZB K54001-87 | 汽轮机叶片型线样板技术规范 |  | (作废)
SD 116-1984 | 火力发电厂凝汽器管选材导则 |  | (作废)
SD 271-1988 | 汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件(试行本) |  | (作废)
SD 270-1988 | 汽轮发电机技术条件(试行本) |  | (作废)
SD 251-1988 | 汽轮机组运行规程(试行)(全国地方小型火力发电厂) |  | 正常
SD 216-1987 | 300MW机组汽轮机运行规程 |  | (作废)
JB 3925-1985 | 工业汽轮机及被驱动机械 噪声测量方法 |  | (作废)
JB 4085-1985 | 汽轮机用熔模精密铸造油泵叶轮铸造技术条件 |  | (作废)
JB 4058-1985 | 汽轮机清洁度标准 |  | (作废)
JB 4057-1985 | 汽轮机组的机械振动标准 |  | (作废)
JB 4055-1985 | 汽轮机用熔模精密铸造油泵、叶轮 技术条件 |  | (作废)
JB/Z 335-1988 | 汽轮机组成套供应范围 |  | (作废)
JB/Z 209-1984 | 汽轮机径向滑动轴承 性能计算 |  | (作废)
JB/Z 197-1983 | 汽轮机挠性转子动平衡 |  | (作废)
JB/T 9638-1999 | 汽轮机用联轴器等重要锻件 技术条件 | Vital forging specifications of coupling for steam turbine | 正常
JB/T 9637-1999 | 汽轮机 总装技术条件 | General assembly specifications for steam turbines | 正常
JB/T 9636-1999 | 汽轮机辅机 型号编制方法 | Type classification methods for steam turbine auxiliaries | (作废)
JB/T 9635-1999 | 发电用汽轮机 型号编制方法 | Type classification methods for steam turbines driving generators | (作废)
JB/T 9634-1999 | 汽轮机 冷油器(管式)尺寸系列和技术条件 | Size classification and specifications for tubular oil coolers of steam turbines | 正常
JB/T 9633-1999 | 凝汽器 胶球清洗装置 | Condenser cleaning equipments with sponge rubber balls | (作废)
JB/T 9632-1999 | 汽轮机主器管和再热器管的弯管 技术条件 | Specifications for bending pipe of steam turbine main and reheat steam piping | 正常
JB/T 9631-1999 | 汽轮机铸铁件 技术条件 | Cast iron components of steam turbines | 正常
JB/T 9630.2-1999 | 汽轮机铸钢件 超声波探伤及质量分级方法 | Ultrasonic testing and quality classification methods of steel castings for steam turbines | 正常
JB/T 9630.1-1999 | 汽轮机铸钢件 磁粉探伤及质量分级方法 | Magnetic partical testing and quality classification methods of steel castings for steam turbines | 正常
JB/T 9629-1999 | 汽轮机承压件 水压试验技术条件 | Hydrostatic tests for steam turbine pressure parts | (作废)
JB/T 9628-1999 | 汽轮机叶片 磁粉探伤方法 | Method of magnetic particle inspection of steam turbine blades | (作废)
JB/T 9627-1999 | 汽轮机组成套供应范围 | Scope of supply of steam turbine sets | 正常
JB/Z 362.3-1989 | 汽轮机末级叶片 进汽边局部淬硬技术条件 |  | (作废)
JB/Z 362.2-1989 | 汽轮机末级叶片司太立合金 钨极氩弧焊堆焊技术条件 |  | (作废)
JB/Z 362.1-1989 | 汽轮机末级叶片司太立合金 钎焊技术条件 |  | (作废)
JB/T 9559-1999 | 工业汽轮机用挠性联轴器 | Flexible coupling for industrial steam turbine | (作废)
JB/T 8990-1999 | 大型汽轮发电机定子端部绕组模态试验分析和固有频率测量方法及评定 | Model test analyses and natural frequency measurement methods of large turbo - generators on stator end windings and evaluation criteria | 正常
JB/T 8190-1999 | 高压加热器 技术条件 | Specifications for high pressure feedwater heaters | (作废)
JB/T 8189-1999 | 汽轮机 金属高温裂纹开裂和扩展速率试验方法 |  | (作废)
JB/T 8188-1999 | 汽轮机随机备品备件供应范围 | Scope of spare parts supplied by manufacturer with steam turbine | (作废)
JB/T 8187-1995 | 汽轮机保温技术条件 |  | (作废)
JB/T 8184-1999 | 汽轮机低压给水加热器 技术条件 | Specifications for steam turbine low pressure feed water heaters | (作废)
JB/T 8183-1995 | 汽轮机铜合金铸件技术条件 |  | (作废)
JB/T 6520-1992 | 汽轮机推力轴承计算方法 |  | (作废)
JB/T 6506-1992(2009) | 地热发电用汽轮机技术条件 |  | (作废)
JB/T 6505-1992 | 汽轮机防锈通用工艺规程 |  | (作废)
JB/T 6504-1992 | 汽轮机油漆典型工艺 |  | (作废)
JB/T 56103-1999 | 工业汽轮机 产品质量分等（内部使用） |  | (作废)
JB/T 6470.2-1992 | 汽轮机射汽抽气器技术条件 |  | (作废)
JB/T 6470.1-1992 | 汽轮机射水抽气器技术条件 |  | (作废)
JB/T 56084-1996 | 汽轮发电机氢油水系统控制设备 产品质量分等 |  | (作废)
JB/T 56082-1996 | 汽轮发电机 产品质量分等 |  | (作废)
JB/T 6469-1992 | 汽轮机用倒锥外螺纹 |  | (作废)
JB/T 56139-1999 | 汽轮机油净化装置 产品质量分等（内部使用） |  | (作废)
JB/T 56131-1999 | 凝汽器胶球清洗装置 产品质量分等（内部使用） |  | (作废)
JB/T 56128-1999 | 高压加热器 产品质量分等（内部使用） |  | (作废)
JB/T 8192-1995 | 汽轮机投运前油系统冲洗技术条件 |  | (作废)
JB/T 5262-1991 | 汽轮机油净化装置技术条件 |  | (作废)
JB/T 5862-1991 | 汽轮机表面式给水加热器性能试验规程 |  | (作废)
JB/T 50086-1997 | 汽轮机可靠性评定规范(内部使用) |  | (作废)
JB/T 6318-1992 | 汽轮机轴振动测量装置(涡流式)技术条件 |  | (作废)
JB/T 6315-1992 | 汽轮机焊接工艺评定 | Welding procedure qualifications for steam turbine | 正常
JB/T 6320-1992 | 汽轮机动叶片测频方法 |  | (作废)
JB/T 4058-1999 | 汽轮机清洁度 | Standard of cleanliness for steam turbines | (作废)
JB/T 4056-2001 | 射汽抽气器性能试验规程 | Performance test code for steam-operated air ejectors | (作废)
JB/T 6695-1993 | 汽轮机润滑油系统技术条件 |  | (作废)
JB/T 6304-1992 | 汽轮机主要专用阀门技术条件 |  | (作废)
JB/T 6296.7-1992 | 汽轮机管道附件 螺塞 |  | (作废)
JB/T 6296.6-1992 | 汽轮机管道附件 柔性石墨密封件技术条件 |  | (作废)
JB/T 6296.5-1992 | 汽轮机管道附件 管道针阀 |  | (作废)
JB/T 6296.4-1992 | 汽轮机管道附件 压力表针阀 |  | (作废)
JB/T 6296.3-1992 | 汽轮机管道附件 氩弧焊对焊衬环 |  | (作废)
JB/T 6296.2-1992 | 汽轮机管道附件 对焊衬环 |  | (作废)
JB/T 6296.1-1992 | 汽轮机管道附件 弯头、三通、缩节 |  | (作废)
JB/T 6765-1993(2009) | 特种用途工业汽轮机技术条件 |  | (作废)
JB/T 6764-1993(2009) | 一般用途工业汽轮机 技术条件 |  | (作废)
JB/T 2901-1992 | 汽轮机防锈技术条件 |  | (作废)
JB/T 4274-1999 | 汽轮机隔板 挠度试验方法 | Deflection test of diaphragms of steam turbines | (作废)
JB/T 4273-1999 | 汽轮机转速控制系统 验收试验 |  | (作废)
JB/T 10087-2001 | 汽轮机承压铸钢件技术条件 | Specifications for steel casting of steam turbines for pressure purposes | (作废)
JB/T 10087-1999 | 汽轮机铸钢件 技术条件 |  | (作废)
JB/T 10086-2001 | 汽轮机调节(控制)系统技术条件 | Technical requirements for steam turbine governing (control) system | (作废)
JB/T 10086-1999 | 汽轮机调节系统 技术条件 |  | (作废)
JB/T 10085-1999 | 汽轮机调节系统 技术条件 |  | (作废)
JB 5254-1991 | 汽轮机超速保护装置技术条件 |  | (作废)
JB/T 2900-1992 | 汽轮机油漆技术条件 |  | (作废)
JB/T 2862-1992 | 汽轮机包装技术条件 |  | (作废)
JB/T 1582-1996 | 汽轮机叶轮锻件超声波探伤方法 |  | (作废)
JB/T 1581-1996 | 汽轮机、汽轮发电机转子和主轴锻件超声波探伤方法 |  | (作废)
JB/T 3082-1991 | 汽轮机油箱用油位指示器 |  | (作废)
JB/T 3077-1991 | 汽轮机图形符号 |  | (作废)
JB/T 3073.5-1993 | 汽轮机用铸造静叶片.技术条件 | Casting stationary blade of turbine - Specification | 正常
JB/T 3073.4-1993 | 汽轮机精锻动叶片技术条件 |  | (作废)
JB/T 3073.3-1991 | 汽轮机用模锻动,静叶片,热轧静叶片毛坯技术条件热轧静叶片毛坯 |  | (作废)
JB/T 3073.2-1991 | 汽轮机用模锻动、静叶片，热轧静叶片毛坯技术条件 模锻动叶片毛坯 |  | (作废)
JB/T 3073.1-1991 | 汽轮机用模锻动,静叶片,热轧静叶片毛坯技术条件模锻静叶片毛坯 |  | (作废)
JB 5253.4-1991 | 汽轮机随机专用工具技术条件 隔板套和隔板起吊工具 |  | (作废)
JB/T 3344-1993 | 凝汽器性能试验规程 | Performance testing code of condensers | 正常
JB/T 3596-2001 | 射水抽气器 性能试验规程 | Performance test code for water jet air ejectors | (作废)
JB 5253.3-1991 | 汽轮机随机专用工具技术条件 汽缸起吊工具 |  | (作废)
JB 5253.2-1991 | 汽轮机随机专用工具技术条件 转子起吊工具 |  | (作废)
JB 5253.1-1991 | 汽轮机随机专用工具技术条件 专用板手 |  | (作废)
JB/T 3329-1999 | 汽轮机旋转零部件 静平衡 | Static balancing standard for rotating parts of steam turbines | (作废)
JB 6732-1993 | 汽轮机及被驱动机械噪声限值 |  | (作废)
JB/T 1330-1991 | 汽轮发电机组中心标高与安装尺寸 |  | (作废)
JB/T 1329-1991 | 汽轮机与轮发电机连接尺寸 |  | (作废)
JB 2654-1981 | 恒力弹簧吊架 |  | (作废)
JB/DQ 1269-1987 | 汽轮机行业机械制图补充规定 |  | (作废)
JB/DQ 1014-1981 | 汽轮机调频叶片振动强度安全准则 |  | (作废)
JB/DQ 2654-1990 | 大型汽轮发电机励磁变流器 |  | (作废)
JB 1266-1985 | 汽轮机转子轮盘及叶轮用真空处理合金钢锻件 技术条件 |  | (作废)
JB 1265-1985 | 汽轮机转子和主轴用真空处理的碳钢和合金钢锻件 技术条件 |  | (作废)
JB 4325-1986 | 汽轮机锅炉用钢夏比(V型缺口)冲击试验方法 |  | (作废)
JB/DQ 1605.2-1990 | 引进型300MW,600MW汽轮机次末级叶片验收技术条件 |  | (作废)
JB/DQ 1605.1-1990 | 引进型300MW,600MW汽轮机末级叶片验收技术条件 |  | (作废)
JB 4274-1986 | 汽轮机隔板 挠度试验方法 |  | (作废)
JB 4273-1986 | 汽轮机控制系统 性能试验规程 |  | (作废)
JB 4272-1986 | 汽轮机轴承合金浇铸层 技术条件 |  | (作废)
JB/DQ 1605.3-1990 | 引进型300MW,600MW汽轮机末3级叶片验收技术条件 |  | (作废)
JB 3330-1983 | 汽轮机刚性转子 动平衡标准 |  | (作废)
JB 3329-1983 | 汽轮机旋转零部件 静平衡标准 |  | (作废)
JB 3020-1981 | 电站汽轮机径向滑动轴承结构尺寸系列 |  | (作废)
JB 3141-1982 | 汽轮机直叶片(HQ系列)型线 |  | (作废)
JB 2901-1981 | 汽轮机防锈技术条件 |  | (作废)
JB 2900-1981 | 汽轮机油漆技术条件 |  | (作废)
JB 2862-1981 | 汽轮机包装技术条件 |  | (作废)
DL/T 650-1998 | 大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 | Specification for potential source static exciter systems for large turbine generators | (作废)
DL/T 735-2000 | 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定 | Measurement and evaluation of the dynamic characteristic on stator end windings of the large turbo-generator | 正常
DL/T 607-1996 | 汽轮发电机漏水、漏氢的检验 | Test on water leakage or hydrogen leakage of Steam-turbine Generator | (作废)
DL/T 714-2000 | 汽轮机叶片超声波检验技术导则 | Technical guide for the ultrasonic testing of turbine -- blades | (作废)
DL/T 711-1999 | 汽轮机调节控制系统试验导则 | Test guide of steam turbine governing system | (作废)
DL/T 609-1996 | 300MW级汽轮机运行导则 | Guide for 300MW grade steam turbine operation | (作废)
DL/T 608-1996 | 200MW级汽轮机运行导则 | Guide for 200MW grade steam turbine operaton | (作废)
DL/T 505-1992 | 汽轮机焊接转子超声波探伤规程 |  | (作废)
DL/T 590-1996 | 火力发电厂固定式发电用凝汽汽轮机的热工检测控制技术导则 |  | (作废)
DL/T 581-1995 | 凝汽器胶球清洗装置和循环水二次过滤装置 |  | (作废)